## 表紙
久留米工業高専練心館改修工事
久留米工業高専練心館改修工事
数量公開調書(参考資料)
2024-08-16
独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校

## 種目
種目別内訳
名 称 | 摘要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備考
直 接 工 事 費
Ⅰ．練心館改修 |  | 1 | 式
Ⅱ．外構改修 |  | 1 | 式
計
Ⅲ．電気設備工事改修 |  | 1 | 式
Ⅳ．機械設備工事改修 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格） |  | 1 | 式
消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
総 合 計（工 事 費） |  | 1 | 式

## 科目(建築)
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．寄宿舎５号館
１．直接仮設 |  | 1 | 式
２．防水改修 |  | 1 | 式
３．外壁改修 |  | 1 | 式
４．建具改修 |  | 1 | 式
５．内装改修 |  | 1 | 式
６．塗装改修 |  | 1 | 式
７．躯体改修 |  | 1 | 式
８．環境配慮改修 |  | 1 | 式
９．発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ．外構改修
１．囲障 |  | 1 | 式
２．排水 |  | 1 | 式
３．雑工作物 |  | 1 | 式
４．発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 中科目（建築）
中 科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．練心館改修
１．直接仮設 |  | １ | 式
計
２．防水改修 | （１） 撤去 | １ | 式
| （２） 改修 | １ | 式
計
３．外壁改修 | （１） 撤去 | １ | 式
| （２） 改修 | １ | 式
計
４．建具改修 | （１） 撤去 | １ | 式
| （２） 改修 | １ | 式
計
５．内装改修 | （１） 撤去 | １ | 式
| （２） 改修 | １ | 式
計
６．塗装改修 | （１） 改修 | １ | 式
計
７．躯体改修 | （１） 改修 | １ | 式
計
８．環境配慮改修 | （1） 撤去 | １ | 式
計
９．発生材処理 | （１） 積込・運搬 | １ | 式
| （２） 処分 | １ | 式
計
練心館改修 計
Ⅱ.外構改修
１．囲障 | （１） 改修 | １ | 式
計
２．排水 | （１） 撤去 | １ | 式
| （２） 改修 | 1 | 式
計
３．雑工作物 | （１） 改修 | １ | 式
計
４．発生材処理 | （１） 積込・運搬 | １ | 式
| （２） 処分 | １ | 式
計 |  | １ | 式

## 細目（建築）
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１．直接仮設
墨出し |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －1
養生 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －2
整理清掃後片付け |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －3
外部足場 | 手すり先行方式 10m未満 建地幅900 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －4
内部足場 | 階高4.0m未満 脚立足場 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －5
災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －6
計
２．防水改修
（１） 撤去 | 集積共
ルーフドレイン(撤去) | φ75用 キャップ共 | 4 | か所
軒樋(撤去) | 120型 | 39.6 | ｍ
硬質塩ビ管(撤去) | φ75 SUS製掴み金物共 | 35.1 | ｍ |  | 0
集水器(撤去) | 角型 W120用 | 4 | か所 |  | 0
ベランダ手すり(撤去) | 鋼製 下弦材 φ30 | 24.8 | ｍ
ベランダ手すり(撤去) | 鋼製 笠木 φ50 | 24.8 | ｍ
ベランダ手すり(撤去) | 鋼製 手すり子 φ20 | 58.5 | ｍ
ベランダ手すり(撤去) | 鋼製 手すり子 φ30 | 23.4 | ｍ
計
（２） 改修
2階ベランダ ひび割れ補修 | Uカットシール材充填工法 | 10.1 | ｍ
2階ベランダ ウレタン系塗膜防水 | 平場 X-2工法 | 37.2 | ｍ2
2階ベランダ 下地調整 | C-2 こて塗り カチオン系 | 41.9 | ｍ2
2階ベランダ 下地処理 | ケレン・清掃 | 41.9 | ｍ2
2階ベランダ 高圧水洗浄 | 15MPa程度 | 41.9 | ｍ2
2階ベランダ ウレタン系塗膜防水 | 立上り X-2工法 | 4.7 | ｍ2
カラーVP管 | φ75 SUS製掴み金物共 | 35.1 | ｍ
改修用ドレイン | φ75用 キャップ共 | 4 | か所
瓦棒屋根 ウレタン系塗膜防水 |  | 157 | ｍ2
瓦棒屋根 ジョイント部シーリング |  | 696 | ｍ
瓦棒屋根 高圧水洗浄 |  | 157 | ｍ2
軒樋 | 塩ビ製 角型(前高型) W120 | 39.6 | ｍ
集水器 | 塩ビ製 角型 W120用 | 4 | か所
ベランダ手摺 | 横格子ルーバー手すり 全長24.0m H1200程度 コンクリート基礎共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －7
計
３．外壁改修
（１） 撤去
2階床下パイプ(撤去) | φ50 L100 | 12 | か所
外壁開口 カッター入れ | モルタル面 | 7 | ｍ
外壁開口 モルタル(撤去) | t25 | 2.1 | ｍ2
外壁開口 ラス網(撤去) |  | 2.1 | ｍ2
外壁開口 下地板(撤去) | t9 | 2.1 | ｍ2
外壁開口 防水紙(撤去) |  | 2.1 | ｍ2
目地シーリング(撤去) | PU-2 20×10 | 31.4 | ｍ
看板(撤去) | 木製 1000*400 | 1 | か所
計
（２） 改修
外壁 タイルひび割れ補修 | 0.2mm以上 エポキシ樹脂注入工法 | 1.6 | ｍ
外壁 タイル浮き補修 | アンカーピンニング エポキシ樹脂注入工法 | 2 | ｍ2
外壁 タイル面高圧水洗浄 | 15MPa程度 | 18.4 | ｍ2
外壁 事前調査 |  | 282 | ｍ2
外壁 モルタルひび割れ補修 | 0.2mm以上 エポキシ樹脂注入工法 | 23.3 | ｍ
外壁 モルタル欠損部補修 | 0.2m2未満 ポリマーセメントモルタル充填工法 | 4 | か所
外壁 モルタル欠損部補修 | 0.4m2未満 ポリマーセメントモルタル充填工法 | 2 | か所
外壁 モルタル浮き補修 | 0.25m2未満 アンカーピンニング工法 | 1.1 | ｍ2
外壁 下地調整 | C-2 | 262 | ｍ2
外壁 高圧水洗浄 | 15MPa程度 | 262 | ｍ2
外壁 素地調整 |  | 19.4 | ｍ2
外壁 複層塗材RE |  | 281 | ｍ2
外壁閉塞 モルタル | t25 | 19.4 | ｍ2
外壁閉塞 ラス網 |  | 12.3 | ｍ2
外壁閉塞 下地合板 | t9 | 12.3 | ｍ2
外壁閉塞 防水紙 |  | 12.3 | ｍ2
軒裏 モルタル塗膜剥離補修 | ポリマーセメント成形工法 | 3.5 | ｍ2
軒裏 下地調整 | C-2 | 66.2 | ｍ2
軒裏 外装薄塗材E |  | 66.2 | ｍ2
軒裏 高圧水洗浄 | 15MPa程度 | 66.2 | ｍ2
軒裏 事前調査 |  | 66.2 | ｍ2
床下換気口 塞ぎモルタル |  | 1.4 | ｍ2
目地シーリング | PU-2 20×10 | 31.4 | ｍ
計
４．建具改修
（１） 撤去
建具撤去 | 金属製建具 枠共 集積共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －8
建具撤去 | 木製建具 枠共 集積共 トイレブース一式 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －9
三方枠(撤去) | テラゾーブロック t30 | 2.8 | ｍ2
木製額縁(撤去) | 25*40程度 | 62.1 | ｍ
ガラス(撤去) | フロートt3 | 19.8 | ｍ2
ガラス(撤去) | フロートt5 | 2.6 | ｍ2
ガラス(撤去) | 型板t4 | 3.4 | ｍ2
ガラス廻りシーリング(撤去) | 5*5 | 301 | ｍ
＜枠廻り＞
建具廻りシーリング(撤去) | MS-2 15*10 | 163 | ｍ
建具枠廻りはつり | RC壁t150 | 33 | ｍ
建具枠廻りカッター入れ | コンクリート面 | 33 | ｍ
建具枠廻りカッター入れ | モルタル面 | 22.7 | ｍ
計
（２） 改修
１） アルミニウム製建具 | 運搬・取付調整費含む
AW/1 | W3370*H1515 | 1 | か所
AW/3 | W700*H715 | 1 | か所
AW/4 | W700*H1050 | 6 | か所
小計
２） 軽量鋼製建具 | 運搬・取付調整費含む
LSD/1 | W1300*H1915 焼付塗装 | 1 | か所
LSD/3 | W750*H1900 焼付塗装 | 1 | か所
LSD/4 | W700*H1500 焼付塗装 | 1 | か所
小計
３） ステンレス製建具 | 運搬・取付調整費含む
SSD/1 | W1600*H2505 | 1 | か所
SSF/1 | W1000*H1915 | 2 | か所
小計
４） 木製建具 | 運搬・取付調整費含む
TB/1 | W2100*D1250*H2400 | 1 | か所
WD/1 | W700*H1915 | 3 | か所
小計
５） ガラス
ガラス | 複層FL5+A6+FL5 特寸2.0m2以下 | 10.9 | ｍ2
ガラス | 型板t4 特寸2.18m2以下 | 0.1 | ｍ2
ガラス廻りシーリング | SR-1 5*5 片面 | 127 | ｍ
ガラスフィルム貼り | 内貼り 目隠し仕様 | 40 | ｍ2
ガラスフィルム貼り | 外貼り 目隠し仕様 | 9 | ｍ2
ガラス清掃 | 内外両面 | 49.6 | ｍ2
アルミパネル | t3 開口共 | 0.8 | ｍ2
小計
６） その他
建具額縁 | 木製 25*50 | 21 | ｍ
建具額縁 | 木製 25*85 | 9.8 | ｍ
建具額縁 | 木製 25*90 | 9.8 | ｍ
建具額縁 | 木製 25*95 | 5.7 | ｍ
建具額縁 | 木製 45*85 | 2.3 | ｍ
建具廻りシーリング | MS-2 15*10 | 149 | ｍ
建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | 41.8 | ｍ
建具周囲モルタル充填 | 内部建具 | 8.3 | ｍ
小計
計
５．内装改修
（1） 撤去 | 集積共
カーテンレール(撤去) | アルミ製 シングル | 7.7 | ｍ
ライニング 100角タイル張り(撤去) | t10 タイル面モルタル下地t20共 | 4.1 | ｍ2
ライニング CB(撤去) | t120 | 0.6 | ｍ3
ライニング カッター入れ | CB面 | 2.3 | ｍ
ライニング面台(撤去) | テラゾーブロック t40 | 0.5 | ｍ2
下がり壁 見切(撤去) | 90*90 | 2 | ｍ
階段 手摺(撤去) | シオジ材 100*30 | 0.9 | ｍ
階段 手摺支柱(撤去) | ST 10角 | 1.7 | ｍ
外壁開口 プラスターじゅらく塗り(撤去) | t7+t15 | 2.1 | ｍ2
外壁開口 間柱(撤去) | 35角 @450 | 2.1 | ｍ2
隔て板(撤去) | W300*H760*H100 | 3 | か所
鏡(撤去) | W300*H350 t5 | 0.4 | ｍ2
巾木 雑巾摺(撤去) | 20*10 | 3.3 | ｍ
巾木 磁器タイル(撤去) | H230 t10 タイル面モルタル下地t15共 | 0.8 | ｍ2
巾木 畳寄(撤去) |  | 15 | ｍ
床 コンクリートスラブ(撤去) | t120 | 1.1 | ｍ3
床 モザイクタイル張り(撤去) | t10 タイル面モルタル下地t15共 | 7.7 | ｍ2
床 縁甲板(撤去) | t15 | 11.9 | ｍ2
床 押入シナベニヤ(撤去) | t5.5 | 2.8 | ｍ2
床 見切(撤去) | テラゾーブロック t40 | 1.1 | ｍ2
床 砕石(撤去) | t100 | 0.9 | ｍ3
床 上框(撤去) | 木製 W100 | 2.4 | ｍ
床 畳下板(撤去) | t15 | 12.3 | ｍ2
床 畳敷(撤去) | t55 | 9 | 枚
床 束立(撤去) | 高さ440程度 根太・大引・土台含む | 25.6 | ｍ2
床 敷居(撤去) | 40*100 | 4.3 | ｍ
天井 GB-R(撤去) | t9.0 | 21.6 | ｍ2
天井 ケイカル板(撤去) | t6 | 11.4 | ｍ2
天井 廻縁(撤去) | 木製 | 32.1 | ｍ
天井 見切(撤去) | 塩ビ製 | 6.9 | ｍ
天井 杉柾張り(撤去) | t6.0 | 19.1 | ｍ2
天井 木製野縁(撤去) | 天井 ふところ高640程度 | 52.1 | ｍ2
天井点検口(撤去) | 450角 | 4 | か所
壁 CB(撤去) | t120 | 2.9 | ｍ3
壁 プラスターじゅらく塗り(撤去) | t7.0+t15 | 11.5 | ｍ2
壁 円柱(撤去) | φ120 | 2.3 | ｍ
壁 押入ベニヤ(撤去) | t3.0 | 7.7 | ｍ2
壁 押入胴縁(撤去) | 20*35 @450 | 1 | ｍ2
壁 角柱(撤去) | 105角 | 7 | ｍ
壁 鴨居(撤去) | 45*100 | 14.7 | ｍ
壁 間柱(撤去) | 35角 @450 | 5.7 | ｍ2
壁 長押(撤去) | 90*30 | 14.7 | ｍ
壁 半柱(撤去) | 45*100 | 4.6 | ｍ
流し バック/受け人研ぎ(撤去) | t20 | 6.3 | ｍ2
流し バックCB(撤去) | t120 | 0.5 | ｍ3
流し 受けコンクリート(撤去) | t150 | 0.5 | ｍ3
流し 土台コンクリート(撤去) | t150 | 0.2 | ｍ3
流し 面台(撤去) | テラゾーブロック t40 | 0.8 | ｍ2
流し 立上り人研ぎ(撤去) | t55 | 0.8 | ｍ2
計
（2） 改修
１） 床
床 乾式二重床 | H120 鋼製金具 | 10.5 | ｍ2
床 乾式二重床 | H195 鋼製金具 | 2.5 | ｍ2
床 乾式二重床 | H245 鋼製金具 | 29.3 | ｍ2
床 乾式二重床 | H95 鋼製金具 | 11.3 | ｍ2
床 乾式二重床用 際根太 | H120 鋼製金具 | 12.9 | ｍ
床 乾式二重床用 際根太 | H195 鋼製金具 | 11.6 | ｍ
床 乾式二重床用 際根太 | H245 鋼製金具 | 66.2 | ｍ
床 乾式二重床用 際根太 | H95 鋼製金具 | 23.6 | ｍ
床 モルタル塗り | 木こて t37 タイル下地 | 3.7 | ｍ2
床 ビニル床シート | t2.0 | 32 | ｍ2
床 モザイクタイル張り | 50角 | 3.7 | ｍ2
床 見切 | SUS製 3*12 | 3.9 | ｍ
床 防汚性ビニル床シート | t2.0 | 9.3 | ｍ2
床 防滑性ビニル床シート | t2.0 | 12.4 | ｍ2
床改修後 隙間塞ぎ 雑巾摺 | 10*10 | 2.2 | ｍ
床改修後 隙間塞ぎ 木製巾木 | 60*10 | 4.3 | ｍ
小計
２） 幅木・壁
巾木 ビニル巾木 | H60 | 75.6 | ｍ
壁 軽量鉄骨壁下地 | 65形 | 59.2 | ｍ2
壁 GB-R | t12.5 | 26.5 | ｍ2
壁 GB-R | t12.5 GL工法 | 47 | ｍ2
壁 GB-S | t9.5 | 64 | ｍ2
壁 GB-S | t9.5 GL工法 | 34.6 | ｍ2
壁 ケイカル板 | t6 | 64.2 | ｍ2
壁 ビニルクロス | 不燃 | 28.2 | ｍ2
壁 グラスウール敷込み | t50 24kg/m3 | 34.9 | ｍ2
壁 硬質ウレタンフォーム吹付 | t25 | 102 | ｍ2
ライニング 軽量鉄骨壁下地 | 50形 | 5.8 | ｍ2
軽量鉄骨壁開口補強 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －10
小計
（3） 天井
天井 軽量鉄骨天井下地 | 19形 @300 | 52.6 | ｍ2
天井 吸音石膏ボード | t9.5 | 52.6 | ｍ2
天井 廻縁 | 塩ビ製 | 82.2 | ｍ
天井 見切 | 塩ビ製 | 4.1 | ｍ
天井点検口 | 450角 | 3 | か所
軽量鉄骨天井開口補強 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －11
小計
（4） その他
システムキッチン | W1500*D600*H850 | 1 | か所
シャワーユニット | 0808タイプ | 3 | か所
ライニング 面台シーリング | SR-1 10*10 | 4.8 | ｍ
ライニング 面台メラミンポストフォーム | W150 ｔ20 | 4.8 | ｍ
ライニング 面台下地合板 | t5.5 | 0.7 | ｍ2
掲示板 | 1200*900 | 2 | か所
室名札 | アクリル製 平型 W300*H100程度 | 4 | か所
小計
計
６．塗装改修
（1） 改修
１） 外部塗装
屋根鉄骨部 DP塗装 | C-100*50*2.3 1級 | 41.4 | ｍ2
屋根鉄骨部 下地調整 | C-100*50*2.3 RB種 | 41.4 | ｍ2
屋根鉄骨部 錆止め塗装 | C-100*50*2.3 B種 | 41.4 | ｍ2
小計
２） 内部塗装
建具額縁 EP塗 |  | 48.5 | ｍ
建具額縁 素地ごしらえ | 木部 A種 | 48.5 | ｍ
天井 モルタル面EP塗装 | B種 | 5.5 | ｍ2
天井 下地調整 | モルタル面 RB種 | 5.5 | ｍ2
壁 ボード面EP塗装 | B種 | 109 | ｍ2
壁 素地ごしらえ | ボード面 A種 | 109 | ｍ2
壁 モルタル面EP塗装 | B種 | 6.9 | ｍ2
壁 モルタル面下地調整 | RB種 | 6.9 | ｍ2
階段ササラ EP塗装 | B種 | 1.1 | ｍ2
階段ササラ 下地調整 | モルタル面 RB種 | 1.1 | ｍ2
小計
計
７．躯体改修
（1） 改修
１） 土工
根切り |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －12
不用土処分 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －13
小計
２） 地業
砂利地業 | t100 土間下 | 3.3 | ｍ3
床下防湿層敷き | ポリエチレンフィルム t0.15 | 33 | ｍ2
小計
３） 鉄筋
異形鉄筋 | SD295A D10 | 213 | kg
鉄筋加工組立 | RC構造 | 213 | kg
鉄筋運搬 |  | 213 | kg
鉄筋スクラップ控除 | H2 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －14
小計
４） コンクリート
土間コンクリート | FC21 SL18 t120 | 4 | ｍ3
外壁閉塞 CB | t120 | 7 | ｍ2
コンクリート打設手間 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －15
小計
５） 型枠
普通合板型枠 | 土間部 | 0.5 | ｍ2
型枠運搬費 | 4t車 土間部 | 0.5 | ｍ2
小計
６） 鉄骨
溝形鋼 | C-100*50*2.3 | 98.9 | kg
溝形鋼 | C-75*45*1.6 @455 | 64.1 | kg
鉄骨運搬 |  | 163 | kg
鉄骨加工組立 |  | 163 | kg
鉄骨建方 |  | 163 | kg
鉄骨錆止め塗装 | 下地調整共 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 21.4 | ｍ2
鉄骨スクラップ控除 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －16
小計
計
８．環境配慮改修
（1） 撤去
1） 専用仮設
壁 プラスチックシート養生 | 一重張り t0.08 | 10.1 | ｍ2
整理清掃後片付け | 石綿含有建材撤去後 | 9.8 | ｍ2
真空掃除機 |  | 1 | 日
真空掃除機用ダストパック | HEPAフィルタ | 1 | 枚
エアレスガンユニット |  | 1 | 台
設備機器運搬費 |  | 1 | 式
保護めがね |  | 1 | 個
保護衣 |  | 1 | 着
保護手袋 |  | 1 | 着
靴カバー |  | 1 | 足
マスク | 半面形面体 | 1 | 個
マスク替フィルター |  | 1 | 組
法令看板費 |  | 1 | 組
小計
２） 石綿含有建材撤去
床 ビニル床シート(撤去) | 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積共 t2.0 | 9.8 | ｍ2
小計
３） 飛散防止措置
粉塵飛散防止剤吹付 |  | 9.8 | ｍ2
除去石綿処理 | 密封処理(二重梱包) | 0.1 | ｍ3
小計
計
９．発生材処理
（1）積込・運搬
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 7.8 | m3
発生材積込 | 仕上材 | 4.2 | m3
発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.8 | m3
発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.4 | m3
発生材運搬 | 地業 | 0.1 | m3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.8 | m3
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | 0.2 | m3
発生材運搬 | ﾓﾙﾀﾙくず等 | 1.3 | m3
発生材運搬 | 木材類(焼却) | 3.1 | m3
発生材運搬 | 繊維くず | 0.1 | m3
発生材運搬 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3 | m3
発生材運搬 | 【石綿含有】廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
計
（２）処分
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.8 | m3
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.4 | m3
発生材処分 | 地業 | 0.1 | m3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.8 | m3
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 | 0.2 | m3
発生材処分 | ﾓﾙﾀﾙくず等 | 1.3 | m3
発生材処分 | 木材類(焼却) | 3.1 | m3
発生材処分 | 繊維くず | 0.1 | m3
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3 | m3
発生材処分 | 【石綿含有】廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
発生材処理 | 有価物 スクラップ アルミ | 329 | kg
発生材処理 | 有価物 スクラップ スチール | 23.4 | kg
計
Ⅱ．外構改修
１．囲障
（１） 改 修
フェンス新設 | 目隠しフェンス 通風タイプ H1800 基礎ブロック400*400*750、 門扉W1800*H2000共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －17
計
２．排水
（１） 撤 去
雨水桝(撤去) | 300×300×420 | 4 | か所
埋設雨水管(撤去) | 硬質塩化ビニル管φ150 | 16.5 | ｍ
砕石(撤去) | t100 | 1.7 | ｍ3
土間コンクリート(撤去) | t120 | 2.1 | ｍ3
計
（２） 改 修
雨水桝 | 300×300×420 接続、コンクリート、砕石等含む | 7 | か所
埋設雨水管 | 硬質塩化ビニル管φ150 根切、埋戻し等含む | 27.1 | ｍ
コンクリート | FC21 SL18 | 2.1 | ｍ3
コンクリート打設手間 | 人力打設 土間 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －18
砂利地業 | t100 | 1.7 | ｍ3
計
３．雑工作物
（１） 改 修
スロープ | スロープ・階段新設 SUS製手摺共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 －19
計
４．発生材処理
（1）積込・運搬
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 4.9 | m3
発生材積込 | 仕上材 | 0.1 | m3
発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.4 | m3
発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3 | m3
発生材運搬 | 地業 | 2.1 | m3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
発生材運搬 | ﾓﾙﾀﾙくず等 | 0.1 | m3
計
（２）処分
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.4 | m3
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3 | m3
発生材処分 | 地業 | 2.1 | m3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1 | m3
発生材処分 | ﾓﾙﾀﾙくず等 | 0.1 | m3
発生材処理 | 有価物 スクラップ アルミ | 0.1 | kg
計

## 別紙明細（建築）
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1 墨出し
墨出し | 内部改修 | 55.1 | m2
計
別紙明細-2 養生
養生 | 外部 | 164 | ｍ2
養生 | 防水 | 194 | ｍ2
養生 | 内部改修 | 55.1 | m2
計
別紙明細-3 整理清掃後片付け
整理清掃後片付け | 外部 | 164 | m2
整理清掃後片付け | 防水 | 194 | m2
整理清掃後片付け | 内部改修 | 55.1 | m2
計
別紙明細-4 外部足場
くさび緊結式足場 | 手すり先行方式 10m未満 建地幅900 期間6か月 | 488 | m2
計
別紙明細-5 内部足場
内部仕上足場 | 階高4.0m未満 脚立足場 期間3か月 | 55.1 | m2
計
別紙明細-6 災害防止
垂直養生 | メッシュシート張り 期間6か月 | 488 | m2
計
別紙明細-7 ベランダ手摺
横格子ルーバー手すり | 全長24.0m | 1 | 式
コンクリート | FC21 SL18 | 0.4 | ｍ3
コンクリート打設手間 | 人力打設 基礎 | 0.4 | ｍ3
コンクリート ポンプ圧送 |  | 1 | 回
普通合板型枠 | 地上部 | 5.4 | ｍ2
型枠運搬費 | 4t車 | 5.4 | ｍ2
異形鉄筋 | SD295A D10 | 14 | kg
鉄筋加工組立 | RC構造 | 14 | kg
鉄筋運搬 |  | 14 | kg
鉄筋スクラップ控除 |  | 0.5 | kg
ケミカルアンカー | D10 | 120 | 本
計
別紙明細-8 建具撤去
金属製建具 集積共
AD/1 W1600*H2700(撤去) | 金属製建具 枠共 1箇所 | 4.3 | ｍ2
AW/1 W3470*H2200(撤去) | 金属製建具 枠共 2箇所 | 15.3 | ｍ2
AW/3 W3470*H2000(撤去) | 金属製建具 枠共 1箇所 | 6.9 | ｍ2
AW/4 W1700*H2000(撤去) | 金属製建具 枠共 1箇所 | 3.4 | ｍ2
AW/6 W1700*H1350(撤去) | 金属製建具 枠共 1箇所 | 2.3 | ｍ2
計
別紙明細-9 建具撤去
木製建具 集積共
TH/3 W2600*H1750(撤去) | 木製建具 枠共 1箇所 | 4.6 | ｍ2
TH/4 W1700*H1750(撤去) | 木製建具 枠共 1箇所 | 3 | ｍ2
WD/2 W800*H1750(撤去) | 木製建具 枠共 1箇所 | 1.4 | ｍ2
WD/3 W800*H2000(撤去) | 木製建具 枠共 1箇所 | 1.6 | ｍ2
WD/4 W700*H1700(撤去) | 木製建具 枠共 1箇所 | 1.2 | ｍ2
トイレブース(撤去) | W2120*H2000*D1000 | 6.2 | ｍ2
計
別紙明細-10 軽量鉄骨壁開口部補強
軽量鉄骨壁開口補強 | 扉等三方補強 65形 0.9*2.0m程度 | 1 | か所
軽量鉄骨壁開口補強 | 扉等三方補強 65形 1.8*2.0m程度 | 5 | か所
計
別紙明細-11 軽量鉄骨天井開口補強
軽量鉄骨天井開口補強 | 野縁19形 200角 | 2 | か所
軽量鉄骨天井開口補強 | 野縁19形 300角 | 1 | か所
軽量鉄骨天井開口補強 | 野縁19形 350角 | 1 | か所
軽量鉄骨天井開口補強 | 野縁19形 450角 | 3 | か所
計
別紙明細-12 根切り
根切り | つぼ堀り、布堀り 深さ 0.5ｍ以内 | 5.7 | ｍ3
土工機械運搬費 | バックホウ | 1 | 往復
計
別紙明細-13 不用土処分
建設残土運搬 |  | 5.7 | ｍ3
建設残土処分 |  | 5.7 | ｍ3
計
別紙明細-14 鉄筋スクラップ控除
鉄筋スクラップ控除 |  | 8.1 | kg
計
別紙明細-15 コンクリート打設手間
コンクリート打設手間 |  | 4 | ｍ3
コンクリート ポンプ圧送 |  | 1 | 回
計
別紙明細-16 鉄骨スクラップ控除
鉄骨スクラップ控除 |  | 7.8 | kg
計
別紙明細-17 フェンス新設
コンクリート平板(撤去) | 300角 t60 | 0.7 | ｍ2
コンクリート平板部敷材(撤去) | t30 | 0.1 | ｍ3
コンクリート平板部砕石(撤去) | t100 | 0.1 | ｍ3
縁石(撤去) | 120×120 | 3.1 | ｍ
根切 |  | 0.5 | ｍ3
土工機械運搬 | バックホウ | 1 | 往復
砂利地業 | t100 | 0.1 | ｍ3
捨コンクリート | FC18 SL15 | 0.1 | ｍ3
コンクリート | FC21 SL18 | 0.5 | ｍ3
コンクリート打設手間 | 人力打設 基礎 | 0.6 | ｍ3
コンクリート ポンプ圧送 |  | 2 | 回
普通合板型枠 | 基礎部 | 2.7 | ｍ2
型枠運搬費 | 4t車 | 2.7 | ｍ2
コンクリート平板 | 300角 t60 | 0.1 | ｍ2
フェンス | H1800 基礎ブロック400*400*750共 | 52.2 | ｍ
フェンス用門扉 | W2000×H1800 | 1 | 基
建設残土運搬 |  | 0.5 | ｍ3
建設残土処分 |  | 0.5 | ｍ3
計
別紙明細-18 コンクリート打設手間
コンクリート打設手間 | 人力打設 土間 | 2.1 | ｍ3
コンクリート ポンプ圧送 |  | 1 | 回
計
別紙明細-19 スロープ
玄関マット枠(撤去) | アルミ製 W910×D620×t10 | 1 | か所
コンクリート平板(撤去) | 300角 t60 | 0.7 | ｍ2
コンクリート平板部砕石(撤去) | t100 | 0.1 | ｍ3
コンクリート平板部敷材(撤去) | t30 | 0.1 | ｍ3
カッター入れ | コンクリート面 | 17.6 | ｍ
土間コンクリート(撤去) | t120 | 0.3 | ｍ3
土間コンクリート砕石(撤去) | t100 | 0.2 | ｍ3
縁石(撤去) | 120×120 | 3.1 | ｍ
根切 |  | 2.3 | ｍ3
土工機械運搬 | バックホウ | 1 | 往復
砂利地業 | t100 | 2.3 | ｍ3
捨コンクリート | FC18 SL15 t50 | 1.1 | ｍ3
普通合板型枠 | 地上部 | 8.4 | ｍ2
型枠運搬費 | 4t車 | 8.4 | ｍ2
土間コンクリート | FC21 SL18 t150 | 4.3 | ｍ3
コンクリート打設手間 | 人力打設 土間 | 5.5 | ｍ3
コンクリート ポンプ圧送 |  | 2 | 回
異形鉄筋 | SD295A D10 | 178 | kg
鉄筋加工組立 | RC構造 | 178 | kg
鉄筋運搬 |  | 178 | kg
鉄筋スクラップ控除 |  | 6.9 | kg
下地モルタル | タイル面 | 26.2 | ｍ2
100角タイル | 圧着張り | 26.2 | ｍ2
100角タイル | 段鼻用 圧着張り | 13 | ｍ
ノンスリップ | SUS製 W35 | 14.1 | ｍ
SUS製手摺 | φ34 手摺子:SUS HLφ42.7@1000以下 | 14.4 | ｍ
建設残土運搬 |  | 2.3 | ｍ3
建設残土処分 |  | 2.3 | ｍ3
計

## 科目（電気設備）
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅲ．電気設備工事改修
Ⅰ．練心館改修（電気設備）
1.電灯設備 |  | 1 | 式
2.構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
3.拡声設備 |  | 1 | 式
4.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
5.入退管理設備 |  | 1 | 式
6.空調検針設備 |  | 1 | 式
7.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
8.発生材処理 |  | 1 | 式
Ⅱ.屋外（電気設備）
1.構内配電線路 |  | 1 | 式
2.構内通信線路 |  | 1 | 式
計
Ⅳ．渡り廊下
１．外壁改修 |  | 1 | 式
計
直接工事費 計

## 中科目（電気設備）
中 科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.練心館改修（電気設備）
1.電灯設備 | （1）電灯幹線 | 1 | 式
| （2）電灯分岐 | 1 | 式
| （3）コンセント分岐 | 1 | 式
計
2.構内情報通信網設備 | （1）構内情報通信網設備 | 1 | 式
| （2）構内交換設備 | 1 | 式
計
3.拡声設備 |  | 1 | 式
計
4.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
計
5.入退管理設備 |  | 1 | 式
計
6.空調検針設備 |  | 1 | 式
計
7.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
計
8.発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ.屋外（電気設備）
1.構内配電線路 |  | 1 | 式
計
2.構内通信線路 |  | 1 | 式
計

## 細目（電気設備）
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.練心館改修（電気設備）
1.電灯設備
（1）電灯幹線
電灯分電盤 | L-1 | 1 | 面
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-1
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-2
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-3
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-4
電力量計 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-5
接地工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-6
機械はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-7
撤去 |  | 1 | 式
計 |  |  |  |  | 0
0
（2）電灯分岐
照明器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-8
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-9
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-10
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-11
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-12
センサー類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-13
コンセント類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-14
貫通処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-15
撤去 |  | 1 | 式
計
（3）コンセント分岐
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-16
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-17
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-18
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-19
貫通処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-20
撤去 |  | 1 | 式
計
2.構内情報通信網設備
（1）構内情報通信網設備
弱電盤 | T-2 | 1 | 面
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-21
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-22
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-23
情報設備 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-24
貫通処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-25
計
（2）構内交換設備
弱電盤 | T-1 | 1 | 面
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-26
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-27
撤去 |  | 1 | 式
計
3.拡声設備
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-28
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-29
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-30
スピーカー類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-31
貫通処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-32
撤去 |  | 1 | 式
計
4.テレビ共同受信設備
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-33
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-34
撤去 |  | 1 | 式
計
5.入退管理設備
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-35
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-36
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-37
貫通処理工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-38
計
6.空調検針設備
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-39
計
7.自動火災報知設備
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-40
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-41
感知器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-42
機器収容箱 |  | 1 | 面
撤去 |  | 1 | 式
計
8.発生材処理
発生材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-44
発生材処分 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-45
計
Ⅱ.屋外（電気設備）
1.構内配電線路
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-46
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-47
撤去 |  | 1 | 式
計
2.構内通信線路
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-48
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-49
異種間接続材 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-50
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-51

## 別紙明細（電気設備）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 根拠 | 指定工事項目
Ⅰ.練心館棟改修（電気設備）
1.電灯設備
（1）電灯幹線
別紙明細-1 電線
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 露出 | 22.6 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 埋設 | 6.1 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ ころがし | 21.4 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-2 ケーブル
| ケーブル | EM-CET100m㎡ ころがし | 21 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-3 電線管
| 電線管 | G16 露出 | 3 | 本 |  |  |  | 市場単価より
| 電線管 | VE16 露出 | 2 | 本 |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-4 ﾎﾞｯｸｽ類
| プルボックス | 200×200×200 WP | 1 | 個 |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-5 電力量計
| 電力量計 |  | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-6 接地工事
| 接地工事 | ED | 1 | 箇所 |  |  |  | 市場単価より
| 接地工事 | ELB | 1 | 箇所 |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-7 機械はつり工事
| 機械はつり工事 | φ100mm | 1 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
計
（2）電灯分岐
別紙明細-8 照明器具
| 照明器具 | A1(LSS9-4-23) | 2 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | A2(LSS9-4-30) | 7 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | B(LSS9MP/RP-2-14) | 2 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | D1(LRS1-08) | 7 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | D2(LRS1-13) | 3 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | E(LRS1RP-13) | 3 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 照明器具 | SP-2 | 2 | 台 |  |  |  | 単価シートより
| 非常灯 | 9W | 8 | 台 |  |  |  | 市場単価より
| 非常灯 | 30W | 1 | 台 |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-9 ケーブル
| 電線 | EM-EEF2.0mm-3C ころがし | 68.6 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF2.0mm-3C PF管等管路内引入 | 13 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF2.0mm-3C 管路内引入 | 3 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF2.0mm-2C ころがし | 24.6 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF2.0mm-2C PF管等管路内引入 | 1 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF1.6mm-3C ころがし | 64.7 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF1.6mm-3C PF管等管路内引入 | 7 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF1.6mm-3C 管路内引入 | 4 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF1.6mm-2C ころがし | 36.6 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線 | EM-EEF1.6mm-2C PF管等管路内引入 | 14 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-10 電線管
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 14 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 19 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| メタルモール | A型 | 3 | 本 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-11 ﾎﾞｯｸｽ類
| 位置ボックス |  | 20 | 個 |  |  |  | 市場単価より
| スイッチボックス | MM用 1ヵ用 | 2 | 個 |  |  |  | 市場単価より
| プルボックス | 200ｘ200ｘ200 ＷＰ | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-12 配線器具
| スイッチ | 埋込スイッチ | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| スイッチ | スイッチ+動作表示スイッチ | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| スイッチ | センサー用操作スイッチ | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| スイッチ | スイッチｘ2+動作表示スイッチ | 3 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-13 センサー類
| 人感センサー | 親機 | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| 人感センサー | 子機 | 4 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-14 コンセント類
| 接地端子付コンセント |  | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-15 貫通処理工事
| 壁貫通処理工事 | φ50mm | 4 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
計
（3）コンセント分岐
別紙明細-16 ケーブル
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C ころがし | 21 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C PF管内 | 45 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 78.7 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管路内引入 | 17.8 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF管内 | 58 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-17 電線管
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 97 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| メタルモール | A型 | 10 | 本 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-18 ﾎﾞｯｸｽ類
| 位置ボックス |  | 17 | 個 |  |  |  | 市場単価より
| スイッチボックス | MMA用 1ヶ用 | 5 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-19 配線器具
| コンセント | 2口コンセント | 10 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | 2Eコンセント | 6 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | 2ETコンセント | 3 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | E付コンセント | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | 防水コンセント | 3 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | 200V 20AEコンセント | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| コンセント | 2E 露出コンセント | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-20 貫通処理工事
| 壁貫通処理工事 | φ30mm | 3 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
計
2.構内情報通信網設備
（1）構内情報通信網
別紙明細-21 ケーブル
| ケーブル | EM-CAT6-4P ころがし | 159.5 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CAT6-4P PF管内 | 30 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CAT6-4P 管路内入線 | 79.6 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-22 電線管
| 電線管 | G28 露出配管 | 5 | 本 |  |  |  | 市場単価より
| 電線管 | G36 露出配管 | 1 | 本 |  |  |  | 市場単価より
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 21 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 19 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-23 ﾎﾞｯｸｽ類
| プルボックス | 200×200×200 WP | 2 | 個 |  |  |  | 市場単価より
| プルボックス | 300x300x300 WP | 2 | 個 |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-24 情報設備
| 情報用モジュラージャック | 8極8芯 | 1 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-25 貫通処理工事
| 壁貫通処理工事 | φ50mm | 1 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
| 壁貫通処理工事 | φ100mm | 1 | 箇所 |  |  |  | 単価シートより
計
（2）構内交換設備
別紙明細-26 ケーブル
| ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P ころがし | 7.8 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P 管路内引入 | 3 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-TKEE0.5-10P ころがし | 20.2 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-TKEE0.5-10P 管路内引入 | 14.4 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
計
別紙明細-27 電線管
| 電線管 | G36 露出 | 2 | 本 |  |  |  | 市場単価より
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 2 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
計
3.拡声設備
別紙明細-28 ケーブル | [7 empty] | 市場単価より
| ケーブル | EM-AE1.2-3C ころがし | 11.4 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-3C 管路内引入 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES0.75-2C ころがし | 61.2 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES0.75-2C 管路内引入 | 29.5 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES0.75-2C PF管等管路内引入 | 3 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CPEE0.9-10P ころがし | 61.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9-10P PF管等管路内引入 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9-10P 管路内引入 | 29.5 | ｍ
計
単価シートより
別紙明細-29 電線管 | [7 empty] | 単価シートより
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 11.5 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF28 隠ぺい配管 | 9 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 厚鋼電線管 | G42 | 8 | 本 |  |  |  | 単価シートより
| メタルモール | A型 | 4 | 本 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
別紙明細-30 ﾎﾞｯｸｽ類
| 位置ボックス |  | 1 | 個
| プルボックス | 200×200×200 WP | 2 | 個
| 計 | [6 empty] | 市場単価より
市場単価より
別紙明細-31 スピーカー類
| スピーカー | 天井埋込スピーカー | 1 | 個
| スピーカー | 壁掛型スピーカー | 2 | 個
| 業務用リモートマイク | 10極+一斉 | 1 | 台
| 雑材消耗品 |  | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ノズルプレート |  | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
別紙明細-32 貫通処理工事
| 丸型用貫通処理工事 | φ100mm | 2 | 箇所
計
見積比較シート
4.テレビ共同受信設備 | [7 empty] | 見積比較シート
別紙明細-33 ケーブル | [7 empty] | 単価シートより
| ケーブル | EM-S-5C-FB ころがし | 11.6 | ｍ
| ケーブル | EM-S-5C-FB PF管等管路内引込 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB ころがし | 20.3 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB 管路内引入 | 14.4 | ｍ
| 計 | [6 empty] | 市場単価より
別紙明細-34 金属線ぴ
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 2 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 2 | ｍ
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
単価シートより
5.入退管理設備 | [7 empty] | 単価シートより
別紙明細-35 ケーブル
| ケーブル | EM-CAT6-4P ころがし | 35.3 | ｍ
| ケーブル | EM-CAT6-4P PF管等管路内引入 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-CAT6-4P 管路内引入 | 12.4 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9mm-2C ころがし | 6 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-AE0.9mm-2C PF管等管路内引入 | 2 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
| ケーブル | EM-AE0.9mm-2C 管路内引入 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9mm-3P ころがし | 6.9 | ｍ
| ケーブル | EM-AE0.9mm-3P PF管等管路内引入 | 4 | ｍ
計
別紙明細-36 電線管
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 8 | ｍ
| メタルモール | A型 | 2 | 本
計
単価シートより
別紙明細-37 ボックス類 | [7 empty] | 単価シートより
| メタルモール用BOX | A型露出 | 1 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
単価シートより
別紙明細-38 貫通処理工事 | [7 empty] | 単価シートより
| 壁貫通処理工事 | φ30mm | 1 | 箇所
計
6.空調検針設備 | [7 empty] | 市場単価より
別紙明細-39 ケーブル | [7 empty] | 市場単価より
| ケーブル | EM-CPEE0.9mm-2P ころがし | 111.1 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9mm-2P PF管等管路内引入 | 6 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9mm-2P 管路内引入 | 43.6 | ｍ
計
7.自動火災報知設備
別紙明細-40 ケーブル
| ケーブル | AE0.9-2C ころがし | 3.1 | ｍ
| ケーブル | AE0.9-2C 管路内引入 | 2 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | AE0.9-4C ころがし | 26.5 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2mm-5P 管路内引入 | 8.8 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2mm-10P ころがし | 69.6 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2mm-10P 管路内引入 | 14.4 | ｍ
計
単価シートより
別紙明細-41 電線管 | [7 empty] | 単価シートより
| メタルモール | A型 | 2 | 本
計
別紙明細-42 感知器 | [7 empty] | 市場単価より
| 光電式スポット型感知器 | 2種 | 1 | 個
| 差動式スポット型感知器 | 2種 | 1 | 個
| 定温式スポット型感知器 | 特種 | 6 | 個
計
別紙明細-44 発生材運搬
| 発生材運搬費 | 2ｔダンプ車 片道距離25ｋｍ | 1 | 台
計
別紙明細-45 発生材処分
| 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 0.24 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0.02 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | 1号銅線 | 67.52 | ｋｇ
| 産業廃棄物処理費 | ナゲット処理 | 96.46 | ｋｇ |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
単価シートより
Ⅱ.屋外（電気設備） | [7 empty] | 単価シートより
1.構内配電線路 | [7 empty] | 単価シートより
別紙明細-46 ケーブル | [7 empty] | 単価シートより
| ケーブル | EM-CEＴ100m㎡ ころがし | 49 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CEＴ100m㎡ 管路内引入 | 3 | ｍ
計
別紙明細-47 ﾎﾞｯｸｽ類 | [7 empty] | 市場単価より
| プルボックス | 400×400×400 WP | 1 | 個 |  |  |  | 市場単価より
計
2.構内通信線路
別紙明細-48 ケーブル | [7 empty] | 単価シートより
| ケーブル | EM-TKEE0.5-10P PF管等管路内引入 | 19 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-TKEE0.5-10P 管路内引入 | 4 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-S-7C-FB ころがし | 19 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB PF管等管路内引入 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S0.9－2P ころがし | 19 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S0.9－2P PF管等管路内引入 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES0.75-2C ころがし | 18.7 | ｍ
| ケーブル | EM-MEES0.75-2C PF管等管路内引入 | 4 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CPEE0.9-10P ころがし | 18.7 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| ケーブル | EM-CPEE0.9-10P PF管等管路内引入 | 4 | ｍ
| ケーブル | HP1.2-10P ころがし | 18.7 | ｍ
| ケーブル | HP1.2-10P PF管等管路内引入 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-CAT6-4P PF管等管路内引入 | 88 | ｍ
| ケーブル | EM-CAT6-4P 管路内引入 | 20 | ｍ |  |  |  | 市場単価より
計
別紙明細-49 電線管
| 電線管 | FEP30 | 26.6 | ｍ
| 電線管 | FEP40 | 37.7 | ｍ |  |  |  | 単価シートより
| 電線管 | G28 隠ぺい配管 | 2 | 本 |  |  |  | 単価シートより
| 電線管 | G36 隠ぺい配管 | 2 | 本 |  |  |  | 単価シートより
| 電線管 | G42 隠ぺい配管 | 2 | 本 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
単価シートより
別紙明細-50 異種間接続材 | [7 empty] | 単価シートより
| 異種間接続材 | FEP30-G28 | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| 異種間接続材 | FEP40-G36 | 2 | 個 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 単価シートより
単価シートより
別紙明細-51 土工事 | [7 empty] | 単価シートより
| ハンドホール | 600×600×600 | 1 | 個
| 根切り |  | 9.02 | ㎥
| 埋戻し |  | 8.24 | ㎥
| 建設発生土処理 |  | 0.48189 | ㎥
| 砂利地業 |  | 0.13 | ㎥ |  |  |  | 単価シートより
| バックホウ | 0.28㎥ | 1 | 式 |  |  |  | 単価シートより
| 計 | [6 empty] | 市場単価より
Note on K4: 指定工事項目をプルダウンから選択

## 科目（機械設備）
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅳ．機械設備工事改修
Ⅰ．練心館改修（機械設備）
1.空気調和設備 |  | 1 | 式
2.換気設備 |  | 1 | 式
3.衛生器具設備 |  | 1 | 式
4.給水設備 |  | 1 | 式
5.排水設備 |  | 1 | 式
6.給湯設備 |  | 1 | 式
7.ガス設備 |  | 1 | 式
8.撤去工事 |  | 1 | 式
9.発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ．屋外（機械設備）
１．給水設備 |  | 1 | 式
２．排水設備 |  | 1 | 式
３．撤去工事 |  | 1 | 式
４．発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 中科目（機械設備）
中 科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．練心館改修（機械設備）
1.空気調和設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
| (2)配管設備 | 1 | 式
計
2.換気設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
| (2)ダクト設備 | 1 | 式
計
3.衛生器具設備 |  | 1 | 式
計
4.給水設備 |  | 1 | 式
計
5.排水設備 |  | 1 | 式
計
6.給湯設備 |  | 1 | 式
計
7.ガス設備 |  | 1 | 式
計
8.撤去設備 |  | 1 | 式
計
9.発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ．屋外（機械設備）
1.給水設備 |  | 1 | 式
計
2.排水設備 |  | 1 | 式
計
3.撤去工事 |  | 1 | 式
計
4.発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目（機械設備）
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．練心館改修（機械設備）
1.空気調和設備
(1)機器設備
ルームエアコン | ACR-3 壁掛形 2.8kW/3.6kW | 1 | 台
据付費 |  | 1 | 式
計
(2)配管設備
冷媒用被覆銅管 | 保温厚8ｍｍ 6.4φ | 3 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚8ｍｍ 9.52φ | 3 | ｍ
ドレン管 | カラーVP 屋外露出 20A | 3 | m
保温工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -1
はつり補修 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -2
計 |  |  |  |  | 0
0
2.換気設備
(1)機器設備
換気扇 | FE-1 壁扇 格子ﾀｲﾌﾟ 20㎝×270㎥/ｈ | 1 | 台
換気扇 | FE-2 壁扇 台所用 20㎝×180㎥/ｈ | 1 | 台
換気扇 | FE-3 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ ＃1・1/4×260㎥/ｈ | 1 | 台
換気扇 | FE-6 天井扇 180㎥/ｈ×40Pa | 1 | 台
換気扇 | FE-7 天井扇 20㎥/ｈ×40Pa | 2 | 台
換気扇 | FE-10 天井扇 50㎥/ｈ×40Pa | 3 | 台
据付費 |  | 1 | 式
計
(2)ダクト設備
スパイラルダクト | φ100 | 2 | ｍ
スパイラルダクト | φ150 | 6 | ｍ
ベントキャップ | 100φ | 14 | 個
ベントキャップ | 150φ | 4 | 個
制気口 | HS 200×200 | 4 | 個
制気口 | VHS 350×350 | 1 | 個
制気口ボックス類 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -3
保温工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -4
はつり補修 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -5
計
3.衛生器具設備
洋風大便器 | CS597BMS | 2 | 個
壁付洗面器 | L270CM | 2 | 個
洗面化粧台 | LDBA075BAGMS1A | 1 | 個
掃除用流し | SK22A | 1 | 個
洗濯機パン | PWP740N2W | 3 | 個
洗濯機水栓 | TW11R | 3 | 個
電気温水器12L | REKB12A12 | 1 | 個
混合水栓 | TKS05317J | 1 | 個
化粧鏡 | YM3545F | 2 | 個
全身鏡 | YMK50K | 1 | 個
据付費 |  | 1 | 式
計
4.給水設備
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 屋内一般 20A | 22 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 屋内一般 25A | 3 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 機械室便所 20A | 12 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 機械室便所 25A | 1 | ｍ
保温工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -6
はつり補修 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -7
計
5.排水設備
排水用硬質塩ビ管 | VP 屋内一般 40A | 3 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 屋内一般 50A | 7 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 屋内一般 65A | 3 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | 通気 VP 屋内一般 40A | 10 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 機械室便所 40A | 2 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 機械室便所 65A | 6 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 機械室便所 75A | 2 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 機械室便所 100A | 3 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | 通気 VP 機械室便所 40A | 4 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | 通気 VP 機械室便所 50A | 8 | ｍ
排水金物 | COA 65A | 1 | 個
排水金物 | COA 100A | 1 | 個
通気金物 | VA-2 40A | 1 | 個
通気金物 | VA-2 50A | 1 | 個
通気金物 | VA-2 65A | 1 | 個
保温工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -8
はつり補修 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -9
計
6.給湯設備
給湯器 | WHG-1 ガス給湯器 屋外設置20号 他付属品 | 2 | 台
給湯器 | WHG-1 ガス給湯器 屋外設置24号 他付属品 | 1 | 台
据付費 |  | 1 | 式
被覆銅管 | M 屋内一般 20A | 15 | ｍ
仕切弁 | GV 20A | 4 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ 20A | 4 | 個
保温工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -10
はつり補修 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -11
計
7.ガス設備
ガス設備工事 | 都市ガス | 1 | 式 | 別紙明細 ガス設備
計
8.撤去工事
機器類撤去 |  | 1 | 式
配管類撤去 |  | 1 | 式
計
9.発生材処理
発生材積込・運搬 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -12
発生材処分 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -13
計
Ⅱ．屋外（機械設備）
1.給水設備
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 地中配管 20A | 1 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 地中配管 25A | 11 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 地中配管 32A | 4 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VD 地中配管 40A | 12 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 屋外配管 20A | 5 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管 | VB 屋外配管 25A | 5 | ｍ
仕切弁 | GV 20A | 3 | 個
仕切弁 | GV 25A | 4 | 個
仕切弁 | GV 40A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ 20A | 3 | 個
桝類 | VC-P | 5 | 個
桝類 | VC-1 | 1 | 個
量水器 | 40A | 1 | 個
桝類 | MC-2 | 1 | 個
地中埋設標 | コンクリート杭 | 9 | 個
地中埋設標 | 鉄ピン | 3 | 個
埋設表示用テープ |  | 28 | ｍ
土工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -14
計
2.排水設備
排水用硬質塩ビ管 | VP 地中配管 50A | 1 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 地中配管 65A | 1 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 地中配管 100A | 19 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 屋外配管 65A | 2 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VP 屋外配管 100A | 1 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VU 地中配管 150A | 4 | ｍ
排水用硬質塩ビ管 | VU 地中配管 200A | 3 | ｍ
インバート桝 | 小口径桝 100×150 ST,90L | 2 | 個
インバート桝 | 小口径桝 100×150 90Y, 45Y | 6 | 個
インバート桝 | 小口径桝 100×200 ST,90L | 1 | 個
インバート桝 | 小口径桝 100×200 ドロップ | 1 | 個
土工事 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -15
計
3.撤去工事
配管類撤去 |  | 1 | 式
計
4.発生材処理
発生材積込・運搬 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -16
発生材処分 |  | 1 | 式 | 別紙明細 -17
計

## 別紙明細（機械設備）
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．練心館改修（機械設備）
1.空気調和設備
(2)配管設備 | 内部改修 | 55.1 | m2
別紙明細-1 保温外装
冷媒配管用化粧ケース | 屋内 6.4/9.5用 | 2.7 | ｍ
計
別紙明細-2 はつり補修
機械はつり | 壁 150ｔ×100φ | 1 | 箇所
計 | 外部 | 164 | ｍ2
2.換気設備
別紙明細-3 制気口ボックス類
制気口ボックス | ～450 0.5mm | 1.3 | ㎡
制気口ボックス | ～750 0.6mm | 1.1 | ㎡
計
別紙明細-4 保温工事
ボックス 保温材 | GW 25t | 2.4 | ㎡
計
別紙明細-5 はつり補修
機械はつり | 壁 150ｔ×150φ | 4 | 箇所
機械はつり | 壁 150ｔ×200φ | 7 | 箇所
計
4.給水設備
別紙明細-6 保温工事
給水管保温 | GW 天井内等 20t 20A | 34.1 | ｍ
給水管保温 | GW 天井内等 20t 25A | 3.3 | ｍ
計
別紙明細-7 はつり補修
機械はつり | 壁 150ｔ×100φ | 5 | 箇所
計
5.排水設備
別紙明細-8 保温工事
排水管保温 | GW 天井内等 20t 40A | 4.9 | ｍ
排水管保温 | GW 天井内等 20t 50A | 2.6 | ｍ
排水管保温 | GW 天井内等 20t 65A | 8.7 | ｍ
排水管保温 | GW 天井内等 20t 75A | 16 | ｍ
排水管保温 | GW 天井内等 20t 100A | 2.7 | ｍ
計
別紙明細-9 はつり補修
機械はつり | 壁 150ｔ×100φ | 7 | 箇所
機械はつり | 壁 150ｔ×150φ | 1 | 箇所
計
6.給湯設備
別紙明細-10 保温工事
給湯管保温 | GW 天井内等 20t 20su | 15.4 | ｍ
計
別紙明細-11 はつり補修 | 別紙明細-11 はつり補修
機械はつり | 壁 150ｔ×100φ | 4 | 箇所
計
9.発生材処理
別紙明細-12 発生材積込・運搬
発生材運搬費 | 2tダンプ車 片道距離25km | 1 | 回
計
別紙明細-13 発生材処分
産業廃棄物処理費 | 混合廃棄物 | 0.09 | t
産業廃棄物処理費 | 廃プラ類 | 0.03 | t
産業廃棄物処理費 | 金属類 | 0.3 | t
産業廃棄物処理費 | 銅類 | 0.01 | t
産業廃棄物処理費 | 保温材 | 0.09 | t
産業廃棄物処理費 | 陶磁器類 | 0.54 | t
計
Ⅱ．屋外（機械設備）
1.給水設備
別紙明細-14 土工事
根切り（機械） |  | 4.99 | ｍ3
埋戻し（機械） |  | 2.29 | ｍ3
山砂 |  | 2.7 | ｍ3
残土処分 | 場外搬出 | 2.7 | ｍ3
機械運搬費 |  | 1 | 式
アスファルト | カッター | 11.8 | ㎡
アスファルト | 取壊し | 2.36 | ㎡
アスファルト | 復旧 | 2.36 | ㎡
計
2.排水設備
別紙明細-15 土工事
根切り（機械） |  | 8.6 | ｍ3
埋戻し（機械） |  | 5.4 | ｍ3
山砂 |  | 3.2 | ｍ3
残土処分 | 場外搬出 | 3.2 | ｍ3
計
4.発生材処理
別紙明細-16 発生材積込・運搬
発生材運搬費 | 2tダンプ車 片道距離25km | 1 | 回
計
別紙明細-17 発生材処分
産業廃棄物処理費 | 混合廃棄物 | 0.18 | t
産業廃棄物処理費 | 廃プラ類 | 0.03 | t
産業廃棄物処理費 | 金属類 | 0.16 | t
産業廃棄物処理費 | 保温材 | 0.03 | t
計
計
一式

## 別紙明細 (機械設備-ガス設備)
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．練心館改修（機械設備）
別紙明細 ガス設備
1.鋼管配管(複合)
硬質塩化ビニルライニング鋼管 (RK） | 20A | 8 | m
撤去 | 20A | 6.5 | m
撤去 | 25A | 3.5 | m
撤去 | 32A | 15 | m
7.器具連絡（費用のみ）
強化ガスホース等 |  | 4 | 箇所
10.メーターガス栓等取付（費用のみ）
メーターガス栓・ねじガス栓・絶縁ソケット | 25A以下 | 8 | 箇所
11.人力掘削（複合）
人力掘削 | （粘土） | 12 | ㎥
12.人力埋め戻し（複合）
人力埋戻 | （掘削土） | 4.5 | ㎥
人力埋戻 | （真砂土） | 4.5 | ㎥
人力埋戻 | （粒調砕石） | 3 | ㎥
13.人力残土処理（複合）
人力残土処理 |  | 7.5 | ㎥
15.PE標示（複合）
PE 標識シート設置 |  | 27 | m
19.ポリエチレン管配管（埋設）（複合）
PE | 25A | 4 | m
PE | 30A | 3 | m
PE | 50A | 20 | m
EF継手ソケット | 25A | 8 | 個
EF継手ソケット | 50A | 5 | 個
EF継手90°エルボ | 25A | 1 | 個
EF継手90°エルボ | 30A | 1 | 個
EF継手90°エルボ | 50A | 4 | 個
EF継手チーズ | 30A | 2 | 個
EF継手異径チーズ | 50×25 | 1 | 個
EF継手異径ソケット | 30×25 | 3 | 個
EF継手異径ソケット | 50×30 | 1 | 個
トランジション継手異径90°エルボ | 25×20 | 4 | 個
PEボールバルブ重量有 | 50A | 1 | 箇所
材料名
検査孔付ねじガス栓 | 20A | 4 | 個
屋外メタルホース | 20×250L | 4 | 本
絶縁ソケット ZS | 20A | 4 | 個
特殊工事加算費
スクイズ遮断費 |  | 1 | 式
既設配管パージ費 |  | 1 | 式
既設配管撤去掘削費 |  | 1 | 式
鋳鉄製標示杭設置費 |  | 8 | 箇所
産廃処理費 |  | 1 | 式
図面作成費 |  | 1 | 式
計
計
一式