## 表紙
久留米工業高専寄宿舎改修その他工事
数量公開調書(参考資料)
2025-08-18
独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校

## 種目
種目別内訳
名 称 | 摘要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備考
直 接 工 事 費
Ⅰ．宿舎棟改修 |  | 1 | 式
Ⅱ．外構改修 |  | 1 | 式
計
Ⅲ．電気設備工事改修 |  | 1 | 式
Ⅳ．機械設備工事改修 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格） |  | 1 | 式
消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
総 合 計（工 事 費） |  | 1 | 式

## 科目（機械設備）
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅳ．機械設備工事改修
Ⅰ寄宿舎
1.空気調和設備 |  | 1 | 式
2.換気設備 |  | 1 | 式
3.自動制御設備 |  | 1 | 式
4.衛生器具設備 |  | 1 | 式
5.給水設備 |  | 1 | 式
6.排水設備 |  | 1 | 式
7.給湯設備 |  | 1 | 式
8.ガス設備 |  | 1 | 式
9.消火設備 |  | 1 | 式
10.撤去工事 |  | 1 | 式
11.発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ屋外
1.給水設備 |  | 1 | 式
2.排水設備 |  | 1 | 式
3.給湯設備 |  | 1 | 式
4.ガス設備 |  | 1 | 式
5.消火設備 |  | 1 | 式
6.撤去工事 |  | 1 | 式
7.発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 中科目（機械設備）
中 科 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 寄宿舎
1. | 空気調和設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
|  | (2)配管設備 | 1 | 式
計
2. | 換気設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
|  | (2)ダクト設備 | 1 | 式
計
3. | 自動制御設備 |  | 1 | 式
計
4. | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
計
5. | 給水設備 |  | 1 | 式
計
6. | 排水設備 |  | 1 | 式
計
7. | 給湯設備 |  | 1 | 式
計
8. | ガス設備 |  | 1 | 式
計
9. | 消火設備 |  | 1 | 式
計
10. | 撤去設備 |  | 1 | 式
計
11. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 屋外
1. | 給水設備 |  | 1 | 式
計
2 | 排水設備 |  | 1 | 式
計
3 | 給湯設備 |  | 1 | 式
計
4 | ガス設備 |  | 1 | 式
計
5 | 消火設備 |  | 1 | 式
計
6 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計
7 | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目（機械設備）
細 目 別 内 訳
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 寄宿舎
1 | 空気調和設備
-1 | 機器設備
| 空冷ヒートポンプ ルームエアコン | ACP-1 壁掛 4.0kW/4.5kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ エアコン | ACP-2 天吊 同時ツイン 12.5kW/14kW | 2 | 台
| 空冷ヒートポンプ エアコン | ACP-3 天カセ 7.1kW/8.0kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ ルームエアコン | ACP-5 壁掛 4.0kW/5.0kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ ルームエアコン | ACP-13 壁掛 4.0kW/5.0kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ ルームエアコン | ACP-14’ 壁掛 2.8kW/3.6kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ エアコン | ACP-15 天吊 12.5kW/14.0kW | 2 | 台
| 空冷ヒートポンプ エアコン | ACP-16 天吊 4.0kW/4.5kW | 1 | 台
| 空冷ヒートポンプ ルームエアコン | ACP-17 壁掛 4.0kW/4.5kW | 1 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| 据付費（撤去再取付） |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
計
-2 | 配管設備
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚8ｍｍ 6.4φ | 24 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚8ｍｍ 9.5φ | 84 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚10ｍｍ 12.7φ | 25 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｍｍ 9.5φ | 20 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｍｍ 12.7φ | 3 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｍｍ 15.9φ | 84 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｍｍ 25.4φ | 25 | ｍ
| ドレン管 | 保温付ＶＰ 屋内一般 20A | 11 | ｍ
| ドレン管 | 保温付ＶＰ 屋内一般 25A | 40 | ｍ
| ドレン管 | 保温付カラーＶＰ 屋外配管 20A | 11 | ｍ
| ドレン管 | 保温付カラーＶＰ 屋外配管 25A | 40 | ｍ
| 保温外装 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-1）
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-2）
| 直接仮設 | 足場 | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-3）
計
2 | 換気設備
-1 | 機器設備
| 天井換気扇 | FE-2 ダクト用換気扇 480m3／H×150φ×30Pa | 1 | 台
| ストレートシロッコファン | FE-3 消音形 360m3／H×150φ×20Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-4 ダクト用換気扇 300m3／H×150φ×30Pa | 1 | 台
| 有圧換気扇 | FE-5 格子タイプ低騒音形 20㎝ × 340m3/h × 10Pa | 4 | 台
| ストレートシロッコファン | FE-6 消音形 300m3／H×150φ×50Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-7 ダクト用換気扇 150m3／H×100φ×30Pa | 1 | 台
| 有圧換気扇 | FE-8 ステンレス 低騒音形 30ｃｍ×1600m3/h×30Pa | 1 | 台
| ストレートシロッコファン | FE-9 消音形 250m3/H×150φ×100Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-10 ダクト用換気扇 80m3／H×100φ×40Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-11 ダクト用換気扇 190m3／H×100φ×30Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-12 ダクト用換気扇 150m3／H×100φ×30Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-13 ダクト用換気扇 100m3/H×100φ×100Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | FE-14 ダクト用換気扇 300m3／H×150φ×30Pa | 1 | 台
| 有圧換気扇 | FE-15 格子タイプ 20ｃｍ×350m3/h×30Pa | 1 | 台
| 有圧換気扇 | FE-16 格子タイプ 20ｃｍ×600m3/h×30Pa | 4 | 台
| 給気口 | 給気口ユニット 30m3/h 100φ | 3 | 台
| 片吸込シロッコファン | EF-1 （床置形） №4 15,700m3/h×230Pa | 1 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
計
-2 | ダクト設備
| 塩ビ製（VU）ダクト | φ100 | 12 | ｍ
| 塩ビ製（VU）ダクト | φ150 | 4 | ｍ
| スパイラルダクト | φ100 | 25 | ｍ
| スパイラルダクト | φ150 | 27 | ｍ
| ベントキャップ | 150φ | 7 | 個
| ベントキャップ | 100φ | 5 | 個
| ベントキャップ取付費 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-4）
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-5）
| たわみ継手 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-6）
| ダクト清掃 |  | 1 | 式
計
3 | 自動制御設備
| ケーブル | ACP EM-CEES1.25°-2C ころがし | 102 | ｍ
| ケーブル | ACP EM-CEES1.25°-2C 管内 | 36 | ｍ
| ケーブル | ACP EM-EEF2.0-3C ころがし | 119 | ｍ
| 電線管付属品 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 4 | 個
計
4 | 衛生器具設備
| 洋風便器 | CFS498BMCK TCF5534AU YH702 | 4 | 組
| 洋風便器 | CFS497BPCK TCF5534AU YH702 | 1 | 組
| 小便器 | UFS900R | 2 | 組
| 掃除流し | SK22A 横水栓(T23AEQ20C) | 2 | 組
| 手洗器 | LSH50B TLE28SS1A(自動水栓） | 1 | 組
| 手洗器 | L210C TLE28SS1A(自動水栓） | 4 | 組
| 洗濯パン | PWP640N2W (640x640) PJ2009NW TW11R | 20 | 組
| 手洗器 | L532 TLE28SS1A(自動水栓） | 24 | 組
| 万能ホーム水栓 | T200T19 | 4 | 個
| 手洗器 | L532 TLG02305JA(混合水栓） | 2 | 組
| サーモスタット混合水栓 （壁付） | TBV03422J1 (サーモスタット混合水栓（壁付）） | 16 | 組
| 据付費 |  | 1 | 式
計
5 | 給水設備
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 20A | 66 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 25A | 40 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 40A | 28 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 50A | 21 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 65A | 4 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋内一般 80A | 7 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 20A | 30 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 25A | 24 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 32A | 5 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 40A | 4 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 50A | 12 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 機械室・便所配管 65A | 4 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 20A | 36 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 25A | 8 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 40A | 8 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 50A | 7 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 65A | 10 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管（ピット内） 80A | 79 | ｍ
| 仕切弁 | 20A | 8 | 個
| 仕切弁 | 25A | 7 | 個
| 仕切弁 | 40A | 1 | 個
| 仕切弁 | 50A | 3 | 個
| 仕切弁 | 65A | 1 | 個
| 仕切弁 | 80A | 4 | 個
| 逆止弁 | 80A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 25A | 1 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A | 1 | 個
| 量水器 | 50A | 1 | 個
| 量水器 | 65A | 1 | 個
| 電子式水道ﾒｰﾀｰ | 80A | 1 | 個
| 隔測表示器 |  | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-7）
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-8）
計
6 | 排水設備
| グリ－ストラップ | GR-1 ステンレス製 パイプ用式 容量：250L | 1 | 組
| 据付費 |  | 1 | 式
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋内一般 40A | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋内一般 50A | 43 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋内一般 75A | 33 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋内一般 100A | 100 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管（ピット内） 40A | 23 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管（ピット内） 50A | 36 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管（ピット内） 65A | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管（ピット内） 75A | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管（ピット内） 100A | 21 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 地中配管 40A | 35 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 地中配管 50A | 16 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 地中配管 65A | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 地中配管 75A | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 地中配管 100A | 7 | ｍ
| 排水金物 | CLVF 40 | 1 | 個
| 排水金物 | CLVF 50 | 14 | 個
| 排水金物 | CLVF 65 | 4 | 個
| 排水金物 | CLVF 75 | 5 | 個
| 排水金物 | CLVF 100 | 12 | 個
| 排水トラップ | T5A80 | 2 | 個
| 排水トラップ | T5A100 | 2 | 個
| ベントキャップ | 50φ | 4 | 個
| ベントキャップ | 100φ | 1 | 個
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-9）
計
7 | 給湯設備
| ガス給湯器 | WHG-1 屋外壁掛形：24号 | 2 | 台
| 給湯器 | WHP-2 エコキュート 屋外設置用：370L | 1 | 台
| 給湯器 | WHP-3 エコキュート 屋外設置用：460L | 1 | 台
| 給湯器 | WHE-1 小型電気温水器 屋内設置型：24L | 6 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20A | 72 | ｍ
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25A | 102 | ｍ
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30A | 15 | ｍ
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 40A | 8 | ｍ
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 50A | 22 | ｍ
| 仕切弁 | 20A | 8 | 個
| 仕切弁 | 25A | 1 | 個
| 仕切弁 | 50A | 2 | 個
| エア抜き弁 | 20A | 6 | 個
| 給湯リモコン用ケーブル | EM-CEE1.25□-2C | 23 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-10）
| はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-11）
計
8 | ガス設備
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 20A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 25A | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 32A | 12 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 40A | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 50A | 24 | ｍ
| 仕切弁 | 80A | 1 | 個
| ガスコック | 20φ | 5 | 個
| ガスコック | 25φ | 2 | 個
計
9 | 消火設備
| 消火用補給水槽 | TF-1 型 式：鋼板製 有効水量：300L | 1 | 基
| 屋内消火栓箱 | HB-1B 火報併設埋込形 １号消火栓 | 6 | 台
| 据付費 |  | 1 | 式
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 50A | 33 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 機械室・便所配管 50A | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 機械室・便所配管 65A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管（ピット内） 50A | 48 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管（ピット内） 65A | 40 | ｍ
| 逆止弁 | 50A | 1 | 個
| 仕切弁 | 50A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A | 2 | 個
| テスト弁 | 50A | 1 | 個
| フート弁 | 65A | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-12）
計
10 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細（撤去）
計
11 | 発生材処理
| 発生材積込・運搬 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-13）
| 発生材処分 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-14）
計
Ⅱ | 屋外
1 | 給水設備
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管 20A | 25 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管 25A | 3 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | 屋外配管 50A | 3 | ｍ
| 水道用ポリエチレン二層管 （PE） | 地中配管 50A | 24 | ｍ
| 水道用ポリエチレン二層管 （PE） | 地中配管 80A | 46 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-15）
| 地中埋設標 | 杭 | 1 | 個
| 地中埋設標 | ピン | 5 | 個
| 埋設表示用テープ |  | 70 | ｍ
| 弁桝 | VC-3 | 1 | 組
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-16）
| 直接仮設 | 足場 | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-17）
計
2 | 排水設備
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管 20A | 3 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管 40A | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管 50A | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管 65A | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VP） | 雑排水・汚水 屋外配管 75A | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU） | 雑排水・汚水 地中配管 40A | 4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU） | 雑排水・汚水 地中配管 50A | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU） | 雑排水・汚水 地中配管 65A | 12 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU）(JSWAS K-2) | 雑排水・汚水 地中配管 75A | 8 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU）(JSWAS K-1) | 雑排水・汚水 地中配管 100A | 32 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 （VU）(JSWAS K-1) | 雑排水・汚水 地中配管 150A | 70 | ｍ
| 仕切弁 | 40A | 2 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網 | 40A | 1 | 個
汚水桝
| 小口径桝 A | プラスチック桝 200-150 ST 550H | 1 | 組
| 小口径桝 B | プラスチック桝 200-150 YW 620H | 1 | 組
| 小口径桝 B1 | プラスチック桝 200-150 90°Y 640H | 1 | 組
| 小口径桝 C | プラスチック桝 200-150 90°Y 670H | 1 | 組
| 小口径桝 D | プラスチック桝 200-150 90°Y 690H | 1 | 組
| 小口径桝 E | プラスチック桝 200-150 22 1/2 L 770H | 1 | 組
| 小口径桝 F | プラスチック桝 200-150 90°Y 775H | 1 | 組
| 小口径桝 G | プラスチック桝 200-150 22 1/2 L 780H | 1 | 組
| 小口径桝 G1 | プラスチック桝 200-150 90°Y 790H | 1 | 組
| 小口径桝 H | プラスチック桝 200-150 90°YW 840H | 1 | 組
| 小口径桝 Ｉ | プラスチック桝 200-150 45°L 890H | 1 | 組
| 小口径桝 J | プラスチック桝 200-150 45°L 900H | 1 | 組
| 小口径桝 K | プラスチック桝 200-150 22 1/2 L 950H | 1 | 組
| 小口径桝 L | プラスチック桝 200-150 ST 1030H | 1 | 組
| 小口径桝 M | プラスチック桝 150-100 90°YW 670H | 1 | 組
| 小口径桝 H1 | プラスチック桝 150-100 90°YW 870H | 1 | 組
| 小口径桝 H2 | プラスチック桝 150-100 90°Y 885H | 1 | 組
| 小口径桝 H3 | プラスチック桝 150-100 90°L 905H | 1 | 組
| 小口径桝 F1 | プラスチック桝 150-100 90°L 800H | 1 | 組
| 小口径桝 F2 | プラスチック桝 150-100 90°YW 815H | 1 | 組
| 小口径桝 T | プラスチック桝 150-100 90°L 300H | 1 | 組
雨水桝
| インバート桝 A1 | 小口径桝 150-100 45°L 560H | 1 | 組
| インバート桝 B1 | 小口径桝 150-100 45°L 575H | 1 | 組
| インバート桝 C1 | 小口径桝 150-100 45°L 590H | 1 | 組
| インバート桝 D1 | 小口径桝 150-100 45°L 605H | 1 | 組
| 埋設表示用テープ |  | 923 | ｍ
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-18）
計
3 | 給湯設備
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋外配管 20A | 28 | ｍ
| 給湯管 | 一般配管用ステンレス鋼管 屋外配管 25A | 7 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-19）
計
4 | ガス設備
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管 20A | 4 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管 80A | 5 | ｍ
| ポリエチレン被覆鋼管 | 地中配管 80A | 5 | ｍ
| ガスコック | 80A | 2 | 個
| 弁桝 | VC-3 | 1 | 組
| 地中埋設標 | ピン | 1 | 個
| 埋設標識テープ |  | 24 | ｍ
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-20）
計
5 | 消火設備
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管 50A | 2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋外配管 65A | 2 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-21）
計
6 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細（撤去）
計
7 | 発生材処理
| 発生材積込・運搬 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-22）
| 発生材処分 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細-23）
計

## 別紙明細
(別紙明細)
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 寄宿舎
1. | 空気調和設備 (2)配管設備
別紙明細-1 保温外装
| 冷媒配管カバー | 樹脂製 100×70 | 133 | ｍ
| 冷媒配管カバー | 樹脂製 ｴﾙﾎﾞ | 7 | 個
| 冷媒管配管カバー | 亜鉛鉄板 | 93 | ｍ
細目計上額
別紙明細-2 はつり補修
| 機械はつり | 壁 200t 100φ | 4 | 箇所
細目計上額
別紙明細-3 直接仮設
| 枠組本足場 | 1800×900×6800H | 11.1 | ｍ2
| 枠組本足場 | 1800×900×13600H | 88.1 | ｍ2
細目計上額
2. | 換気設備 (2)ダクト設備
別紙明細-4 ベントキャップ取付費
| ベントキャップ | 150φ | 7 | 個
| ベントキャップ | 100φ | 5 | 個
細目計上額
別紙明細-5 はつり補修
| 機械はつり | 壁 200t 150φ | 9 | 箇所
| 機械はつり | 壁 200t 200φ | 5 | 箇所
細目計上額
別紙明細-6 たわみ継手
| たわみ | 片吸込み NO,4 | 1 | 組
細目計上額
5. | 給水設備
別紙明細-7 保温工事
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 20A | 61.4 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 25A | 40 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 40A | 28.2 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 50A | 21.3 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 65A | 3.9 | ｍ
| 給水管保温 | GW 天井内等 20t 80A | 7 | ｍ
| 給水管保温 | GW 屋内露出 20t 20A | 4.8 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 20A | 66.5 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 25A | 31.2 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 40A | 12.1 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 50A | 18.6 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 65A | 13.4 | ｍ
| 給水管保温 | GW 床下・暗きょ内 20t 80A | 78.6 | ｍ
細目計上額
別紙明細-8 はつり補修
| 機械はつり | 壁 150t 40φ | 6 | 箇所
| 機械はつり | 壁 150t 65φ | 1 | 箇所
| 機械はつり | 壁 150t 100φ | 1 | 箇所
細目計上額
6. | 排水設備
別紙明細-9 はつり補修
| 機械はつり | 壁 150t 65φ | 5 | 箇所
| 機械はつり | 壁 150t 75φ | 5 | 箇所
| 機械はつり | 壁 150t 100φ | 2 | 箇所
| 機械はつり | 壁 150t 125φ | 2 | 箇所
| 機械はつり | 床 200t 65φ | 8 | 箇所
| 機械はつり | 床 200t 75φ | 1 | 箇所
| 機械はつり | 床 200t 100φ | 3 | 箇所
| 機械はつり | 床 200t 125φ | 6 | 箇所
細目計上額
7. | 給湯設備
別紙明細-10 保温工事
| 給湯管保温 | GW 天井内等 20t 20su | 4.9 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 天井内等 20t 25su | 25.6 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 天井内等 20t 50su | 4.3 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋内露出 20t 20A | 66.8 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋内露出 20t 25A | 76.4 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋内露出 20t 32A | 14.7 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋内露出 20t 40A | 7.7 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋内露出 20t 50A | 17.5 | ｍ
細目計上額
別紙明細-11 はつり補修
| 機械はつり | 壁 150t 40φ | 4 | 箇所
細目計上額
8 | 消火設備
別紙明細-12 保温工事
| 消火管保温 | GW 機械室 20ｔ 50A ALGC保温筒 | 9 | ｍ
| 消火管保温 | GW 機械室 20ｔ 65A ALGC保温筒 | 8 | ｍ
細目計上額
10. | 発生材処理
別紙明細-13 発生材積込・運搬
| 発生材運搬費 | 廃プラスチック | 1.59 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 陶器くず | 0.25 | ｍ3
| 発生材運搬費 | 保温材 | 2.2 | ｍ3
細目計上額
別紙明細-14 発生材処分
| 産業廃棄物処理費 | 廃プラスチック | 1.59 | ｍ3
| 産業廃棄物処理費 | 陶器くず | 0.25 | ｍ3
| 産業廃棄物処理費 | 保温材 | 2.2 | ｍ3
| スクラップ | 金属くず | 9.86 | t
| スクラップ | 銅くず | 157.18 | kg
細目計上額
Ⅱ | 屋外
1. | 給水設備
別紙明細-15 保温工事
| 給水管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 20A | 25.2 | ｍ
| 給水管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 25A | 3 | ｍ
| 給水管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 50A | 3 | ｍ
細目計上額
別紙明細-16 土工事
| 根切り（機械） |  | 23.77 | ｍ3
| 埋戻し（機械） |  | 15.44 | ｍ3
| 山砂 |  | 8.33 | ｍ3
| 残土処分 | 場外搬出 | 8.33 | ｍ3
細目計上額
別紙明細-17 直接仮設
| 枠組本足場 | 1800×900×13600H | 22.1 | ｍ2
細目計上額
2. | 排水設備
別紙明細-18 土工事
| 根切り（機械） |  | 64.86 | ｍ3
| 埋戻し（機械） |  | 45.69 | ｍ3
| 山砂 |  | 19.17 | ｍ3
| 残土処分 | 場外搬出 | 19.17 | ｍ3
細目計上額
3 | 給湯設備
別紙明細-19 保温工事
| 給湯管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 20A | 28.3 | ｍ
| 給湯管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 25A | 6.7 | ｍ
細目計上額
4 | ガス設備
別紙明細-20 土工事
| 根切り（機械） |  | 8.32 | ｍ3
| 埋戻し（機械） |  | 5.33 | ｍ3
| 山砂 |  | 2.99 | ｍ3
| 残土処分 | 場外搬出 | 2.99 | ｍ3
細目計上額
5 | 消火設備
別紙明細-21 保温工事
| 消火管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 50A | 1.9 | ｍ
| 消火管保温 | GW 屋外露出 20t カラー亜鉛鉄板 65A | 1.8 | ｍ
細目計上額
6 | 発生材処理
別紙明細-22 発生材積込・運搬
| 発生材運搬費 | アスファルト・コンクリ類 | 0.68 | ｍ3
細目計上額
別紙明細-23 発生材処分
| 産業廃棄物処理費 | アスファルト・コンクリ類 | 0.68 | ｍ3
細目計上額

## 別紙明細（撤去）
別紙明細（撤去）
名 称 |  | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 寄宿舎
10 | 撤去工事
| 冷媒用被覆鋼管 | 6.4φ | 101.5 | ｍ |  |  | 液管
| 冷媒用被覆鋼管 | 9.5φ | 56.9 | ｍ |  |  | 液管
| 冷媒用被覆鋼管 | 12.7φ | 25.7 | ｍ |  |  | 液管
| 冷媒用被覆鋼管 | 9.5φ | 100.6 | ｍ |  |  | ガス管
| 冷媒用被覆鋼管 | 12.7φ | 0.9 | ｍ |  |  | ガス管
| 冷媒用被覆鋼管 | 15.9φ | 51.6 | ｍ |  |  | ガス管
| 冷媒用被覆鋼管 | 25.4φ | 25.7 | ｍ |  |  | ガス管
| 空調ドレン管 | VP 20A | 57.3 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 空調ドレン管 | VP 25A | 29.1 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 保温(空調ドレン管） | 20A | 57.3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温(空調ドレン管） | 25A | 29.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温(空調ドレン管） | 20A | 57.3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温(空調ドレン管） | 25A | 29.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1 冷房能力 壁掛形 冷房2.8kW | 1 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2 冷房能力 天吊り形 冷房12.5kW | 4 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-9 冷房能力 壁掛形 冷房2.8kW | 3 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-10 冷房能力 壁掛形 冷房2.2kW | 4 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-11 冷房能力 壁掛形 冷房3.6kW | 1 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-13 冷房能力 壁掛形 冷房4.0kW | 1 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-15 冷房能力 天吊り形 冷房12.5kW | 2 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-16 冷房能力 天吊り形 冷房4.0kW | 1 | 台
| 冷媒回収・処分 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-17 冷房能力 壁掛形 冷房4.0kW | 1 | 台
| スパイラルダクト | 100φ | 10 | ｍ
| スパイラルダクト | 150φ | 11 | ｍ
| ベントキャップ | 100φ | 3 | 個
| ベントキャップ | 150φ | 5 | 個
| 制御線 | EM-CEE1.25□-2C ころがし | 107 | ｍ
| 電源線 | EM-EEF2.0□-2C 冷媒共巻 | 184 | ｍ
| 和風大便器 |  | 1 | 組
| 洋風大便器 |  | 2 | 組
| 小便器（壁掛け） |  | 2 | 組
| 掃除用流し |  | 1 | 組
| 手洗器 |  | 9 | 組
| 洗面器 |  | 4 | 組
| 化粧鏡 |  | 25 | 組
| 洗濯機パン |  | 1 | 組
| 水栓 TL19 |  | 16 | 個
| 万能ホーム水栓 |  | 2 | 個
| 電気温水器 | 貯湯式電気温水器（24L) | 4 | 台
| ガス給湯器 | 24号 | 2 | 台
| 混合水栓 |  | 9 | 個
| 横水栓 |  | 4 | 個
| 泡沫縦型自在水栓 |  | 3 | 個
| カップリング付横水栓 |  | 13 | 個
| 給水管 | SGP-PB 20A | 102.7 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 25A | 47.6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 32A | 13.9 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 40A | 20.8 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 50A | 36.9 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 65A | 13.4 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 80A | 21.8 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 100A | 52.5 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SUS20 | 2 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給水管 | SGP-PB 50A | 3.9 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 給水管 | SGP-PB 65A | 5 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 給水管 | SGP-PB 80A | 6.3 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 給湯管 | SUS20 | 56.9 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給湯管 | SUS25 | 29.3 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給湯管 | SUS30 | 5.1 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給湯管 | SUS40 | 2.6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 給湯管 | SUS50 | 11 | ｍ |  |  | 屋内一般
| ガス管 | SGP-黒 20A | 28.4 | ｍ |  |  | 屋内一般
| ガス管 | SGP-黒 25A | 1.6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| ガス管 | SGP-黒 32A | 24.2 | ｍ |  |  | 屋内一般
| ガス管 | SGP-黒 40A | 3.3 | ｍ |  |  | 屋内一般
| ガス管 | SGP-黒 50A | 23.6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 消火管 | SGP-白 50A | 73.4 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 消火管 | SGP-白 50A | 8.8 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 排水管 | SGPW 20A | 1.7 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 排水管 | SGPW 40A | 4.8 | ｍ |  |  | 機械室・便所
| 排水管 | SGPW 40A | 73.9 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 排水管 | SGPW 50A | 62.7 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 排水管 | SGPW 65A | 13.2 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 排水管 | SGPW 80A | 39.6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 排水管 | SGPW 100A | 52.2 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 汚水管 | VP 50A | 3.9 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 汚水管 | VP 75A | 6 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 汚水管 | VP 100A | 5 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 通気管 | SGP-白 40A | 52.8 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 通気管 | SGP-白 50A | 15.2 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 通気管 | SGP-白 80A | 1.5 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 通気管 | SGP-白 100A | 20.1 | ｍ |  |  | 屋内一般
| 保温（給水管） | 20A | 45.3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 25A | 17.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 32A | 2.2 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 40A | 3.9 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 50A | 12.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 65A | 3.5 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 20A | 45.3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 25A | 17.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 32A | 2.2 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 40A | 3.9 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 50A | 12.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 65A | 3.5 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給水管） | 20A | 43.1 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 25A | 15.3 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 32A | 11.7 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 40A | 14.8 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 50A | 17.7 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 80A | 12.4 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 100A | 12.4 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 20A | 14.3 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 25A | 15.2 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 40A | 2.1 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 50A | 7.1 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 65A | 9.9 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 80A | 9.4 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 100A | 40.1 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（給水管） | 50A | 3.9 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 65A | 5 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（給水管） | 80A | 6.3 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（給湯管） | 20A | 46.2 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 25A | 9.6 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 30A | 5.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 40A | 2.6 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 50A | 11 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 20A | 46.2 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 25A | 9.6 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 32A | 5.1 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 40A | 2.6 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 50A | 11 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（給湯管） | 25A | 19.7 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（給湯管） | 20A | 2.9 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（消火管） | 50A | 23.7 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（消火管） | 50A | 49.7 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（消火管） | 50A | 8.8 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 40A | 11.7 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（排水管） | 50A | 0.4 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（通気管） | 50A | 3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（排水管） | 40A | 11.7 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（排水管） | 50A | 0.4 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（通気管） | 50A | 3 | ｍ |  |  | GW 屋内露出
| 保温（排水管） | 40A | 3.9 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 50A | 45.9 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 65A | 0.9 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 80A | 32 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 100A | 37.6 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 20A | 1.7 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 40A | 4.8 | ｍ |  |  | GW 機械室 ALGC保温筒
| 保温（排水管） | 40A | 26.3 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（排水管） | 50A | 4.3 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（排水管） | 65A | 5.4 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（排水管） | 75A | 6.1 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（排水管） | 100A | 7.4 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（汚水管） | 100A | 1.5 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（汚水管） | 50A | 3.9 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（汚水管） | 75A | 3.3 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（汚水管） | 100A | 3.5 | ｍ |  |  | GW ピット
| 保温（通気管） | 40A | 52.8 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（通気管） | 50A | 8.9 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（通気管） | 80A | 1.5 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（通気管） | 100A | 20.1 | ｍ |  |  | GW 隠ぺい ALGC保温筒
| 保温（通気管） | 50A | 3.3 | ｍ |  |  | GW ピット
| GV100 |  | 2 | 個
| GV80 |  | 2 | 個
| GV65 |  | 5 | 個
| GV50 |  | 8 | 個
| GV32 |  | 3 | 個
| GV25 |  | 2 | 個
| GV20 |  | 10 | 個
| GV15 |  | 2 | 個
| CV65 |  | 2 | 個
| CV50 |  | 1 | 個
| FJ100 |  | 2 | 個
| FJ80 |  | 5 | 個
| FJ65 |  | 4 | 個
| FJ50 |  | 2 | 個
| FJ25 |  | 1 | 個
| FJ20 |  | 2 | 個
| ｶﾞｽｺｯｸ25 |  | 2 | 個
| ｶﾞｽｺｯｸ20 |  | 8 | 個
| 電磁弁20 |  | 1 | 個
| 定水位弁80 |  | 1 | 個
| YST80 |  | 1 | 個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ20 |  | 1 | 個
| AC125×1.CL |  | 1 | 個
| 量水器65 |  | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-100 | 2 | 個
| 床上掃除口 | COA-75 | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-65 | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-50 | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-40 | 4 | 個
| 床排水トラップ | T5A100 | 2 | 個
| 床排水トラップ | T5A80 | 2 | 個
| 床排水トラップ | T5A50 | 12 | 個
| 排水金物 | DV-100 | 1 | 個
| 通気口 | VC100 | 1 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ防虫網 | 125 | 2 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ防虫網 | 40 | 1 | 個
Ⅱ | 屋外
6 | 撤去工事
| 空調ドレン管 | 結露防止硬質塩化ビニル 20A | 39.2 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 15A | 0.5 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 20A | 6 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 25A | 16.9 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 50A | 16.9 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 80A | 36.5 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給水管 | SGP-PB 100A | 16.2 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給湯管 | SUS20 | 6.4 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 給湯管 | SUS25 | 2.9 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 消火管 | SGP-白 50A | 8.8 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | VP 20A | 2.2 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | VP 40A | 11.3 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | VP 50A | 7.9 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | VP 75A | 0.4 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | VP 125A | 11.1 | ｍ |  |  | 屋外配管
| 排水管 | SGP-白100A | 6.1 | ｍ |  |  | 土中埋設
| 排水管 | SGP-白150A | 6.1 | ｍ |  |  | 土中埋設
| 配管切断費 | SGP-白100A | 2 | ヵ所 |  |  | 土中埋設
| 配管切断費 | SGP-白150A | 2 | ヵ所 |  |  | 土中埋設
| 汚水桝 A 500φ | 1030Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 B 500φ | 1000Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 E 500φ | 770Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 F 500φ | 750Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 G 600φ | 710Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 H 500φ | 690Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 I 450φ | 670Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 J 450φ | 620Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 K 450φ | 550Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 L 450φ | 670Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 M 500φ | 670Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 N 500φ | 790Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 汚水桝 O 500φ | 790Ｈ | 1 | 組 |  |  | コンクリート製
| 小口径桝 C 200φ | 1030Ｈ | 1 | 組 |  |  | プラスチック桝
| 小口径桝 D 200φ | 1000Ｈ | 1 | 組 |  |  | プラスチック桝
| 砂 |  | 7 | ｍ3
| 砂埋戻し |  | 7 | ｍ3
| 量水器 | 50A | 1 | 個
| 量水器 | 80A | 1 | 個
| 保温工事（給水） | 15A | 0.5 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 20A | 6 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 25A | 16.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 50A | 16.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 80A | 36.5 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 100A | 16.2 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給湯） | 20A | 6.4 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給湯） | 25A | 2.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（消火） | 50A | 26.6 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 20A | 2.2 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 40A | 11.3 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 50A | 7.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 80A | 0.4 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 125A | 11.1 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 20A | 6 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 25A | 16.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 50A | 16.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 80A | 36.5 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給水） | 100A | 16.2 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給湯） | 20A | 6.4 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（給湯） | 25A | 2.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（消火） | 50A | 26.6 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 20A | 2.2 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 40A | 11.3 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 50A | 7.9 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 80A | 0.4 | ｍ |  |  | GW 屋外露出
| 保温工事（排水） | 125A | 11.1 | ｍ |  |  | GW 屋外露出

## 別紙明細 (機械設備-ガス設備) (hidden)
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
寄宿舎
別紙明細 ガス設備
1.鋼管配管(複合)
硬質塩化ビニルライニング鋼管 (RK） | 20A | 8 | m
撤去 | 20A | 6.5 | m
撤去 | 25A | 3.5 | m
撤去 | 32A | 15 | m
7.器具連絡（費用のみ）
強化ガスホース等 |  | 4 | 箇所
10.メーターガス栓等取付（費用のみ）
メーターガス栓・ねじガス栓・絶縁ソケット | 25A以下 | 8 | 箇所
11.人力掘削（複合）
人力掘削 | （粘土） | 12 | ㎥
12.人力埋め戻し（複合）
人力埋戻 | （掘削土） | 4.5 | ㎥
人力埋戻 | （真砂土） | 4.5 | ㎥
人力埋戻 | （粒調砕石） | 3 | ㎥
13.人力残土処理（複合）
人力残土処理 |  | 7.5 | ㎥
15.PE標示（複合）
PE 標識シート設置 |  | 27 | m
19.ポリエチレン管配管（埋設）（複合）
PE | 25A | 4 | m
PE | 30A | 3 | m
PE | 50A | 20 | m
EF継手ソケット | 25A | 8 | 個
EF継手ソケット | 50A | 5 | 個
EF継手90°エルボ | 25A | 1 | 個
EF継手90°エルボ | 30A | 1 | 個
EF継手90°エルボ | 50A | 4 | 個
EF継手チーズ | 30A | 2 | 個
EF継手異径チーズ | 50×25 | 1 | 個
EF継手異径ソケット | 30×25 | 3 | 個
EF継手異径ソケット | 50×30 | 1 | 個
トランジション継手異径90°エルボ | 25×20 | 4 | 個
PEボールバルブ重量有 | 50A | 1 | 箇所
材料名
検査孔付ねじガス栓 | 20A | 4 | 個
屋外メタルホース | 20×250L | 4 | 本
絶縁ソケット ZS | 20A | 4 | 個
特殊工事加算費
スクイズ遮断費 |  | 1 | 式
既設配管パージ費 |  | 1 | 式
既設配管撤去掘削費 |  | 1 | 式
鋳鉄製標示杭設置費 |  | 8 | 箇所
産廃処理費 |  | 1 | 式
図面作成費 |  | 1 | 式
計
計
一式