## 表紙
久留米工業高専寄宿舎改修その他工事
電気設備 数量公開調書(参考資料)
2025-08-18
独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米高等専門学校

## 種目
種目別内訳
名 称 | 摘要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備考
直 接 工 事 費
Ⅲ．電気設備工事改修
Ⅰ.寄宿舎 |  | 1 | 式
Ⅱ.変電室 |  | 1 | 式
Ⅲ.屋外 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格） |  | 1 | 式
消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
総 合 計（工 事 費） |  | 1 | 式

## 科目（電気設備）
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅲ．電気設備工事改修
Ⅰ.寄宿舎
1.電灯設備 |  | 1 | 式
2.動力設備 |  | 1 | 式
3.構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
4.電話設備 |  | 1 | 式
5.拡声設備 |  | 1 | 式
6.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
7.監視カメラ設備 |  | 1 | 式
8.入退室管理設備 |  | 1 | 式
9.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
10.自動閉鎖設備 |  | 1 | 式
11.発生材処理費 |  | 1 | 式
計
Ⅱ.変電室
1.構内配電線路 |  | 1 | 式
2.構内通信線路 |  | 1 | 式
3.発生材処理費 |  | 1 | 式
計
Ⅲ.屋外
1.構内配電線路 |  | 1 | 式
2.構内通信線路 |  | 1 | 式
3.発生材処理費 |  | 1 | 式
計
直接工事費 計

## 中科目（電気設備）
中 科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.寄宿舎
1.電灯設備 | （1）電灯幹線 | 1 | 式
| （2）電灯分岐 | 1 | 式
| （3）コンセント分岐 | 1 | 式
計
2.動力設備 | （1）動力幹線 | 1 | 式
| （2）動力分岐 | 1 | 式
計
3.拡声設備 |  | 1 | 式
計
3.構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
計
4.電話設備 |  | 1 | 式
計
5.拡声設備 |  | 1 | 式
計
6.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
計
7.監視カメラ設備 |  | 1 | 式
計
8.入退室管理設備 |  | 1 | 式
計
9.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
計
10.自動閉鎖設備 |  | 1 | 式
計
11.発生材処理費 |  | 1 | 式
計
Ⅱ.変電室
1.受変電設備
計
2.発生材処理費
計
Ⅲ.屋外
1.構内配電線路
計
2.構内通信線路
計
3.発生材処理費
計

## 細目（電気設備）
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.寄宿舎
1.電灯設備
（1）電灯幹線
電灯盤 | 空調電源分岐盤 | 1 | 面
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-1
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-2
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-3
金属ﾀﾞｸﾄ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-4
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-5
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-6
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-7
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-8
接地工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-9
撤去 |  | 1 | 式
計
（2）電灯分岐
照明器具 A4-48 | LRS3-4-48 | 22 | 台
照明器具 B6-58 | LRS15-6-58 | 8 | 台
照明器具 C2-15 | LSS9-2-15 | 2 | 台
照明器具 C4-37 | LSS9-4-37 | 8 | 台
照明器具 C4-48 | LSS9-4-48 | 26 | 台
照明器具 D4-37K | K1-LSS9-4-37 | 2 | 台
照明器具 D4-48K | K1-LSS9-4-48 | 4 | 台
照明器具 E4-46 | LRS3MP/RP-4-46 | 8 | 台
照明器具 F4-46 | LSS9MP/RP-4-46 | 26 | 台
照明器具 G2-06 | LBF3MP/RP-2-06 | 1 | 台
照明器具 H-08 | LRS1-08 | 29 | 台
照明器具 H-13 | LRS1-13 | 48 | 台
照明器具 I-08 | LRS1RP-08 | 7 | 台
照明器具 J-1K | K1-LRS11-1 | 39 | 台
照明器具 SP-1 |  | 120 | 台
照明器具 SP-2 |  | 6 | 台
照明器具 SP-3 |  | 26 | 台
照明器具 SP-4K |  | 9 | 台
照明器具 SP-5 |  | 1 | 台
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-10
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-11
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-12
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-13
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-14
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-15
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-16
撤去 |  | 1 | 式
計
（3）コンセント分岐
分電盤 | L-1A | 1 | 面
分電盤 | L-1B | 1 | 面
分電盤 | L-1C | 1 | 面
分電盤 | L-1D | 1 | 面
分電盤 | L-M | 1 | 面
分電盤 | L-2A | 1 | 面
分電盤 | L-2W | 1 | 面
分電盤 | L-3A | 1 | 面
分電盤 | L-4A | 1 | 面
分電盤 | 西L-1 | 1 | 面
分電盤 | 西L-2 | 1 | 面
分電盤 | 西L-3 | 1 | 面
分電盤 | 西L-4 | 1 | 面
分電盤 | 東L-2 | 1 | 面
分電盤 | 東L-2W | 1 | 面
分電盤 | 東L-3 | 1 | 面
分電盤 | 東L-4 | 1 | 面
開閉器盤 | 電灯用50A×1 | 3 | 個
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-17
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-18
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-19
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-20
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-21
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-22
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-23
撤去 |  | 1 | 式
計
2.動力設備
（1）動力幹線
電線 |  | 1 | 式
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-24
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-25
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-26
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-27
撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-28
計
（2）動力分岐
動力盤（屋外SUS製） | M-1K | 1 | 面
動力盤（屋外SUS製） | M-3K | 1 | 面
動力盤（屋外SUS製） | M-1Q | 1 | 面
動力盤（屋外SUS製） | M-1F | 1 | 面
開閉器盤 | 動力用50A×1 | 1 | 面
開閉器盤 | 動力用100A×1 | 1 | 面
警報盤 | 5窓 | 2 | 面
電動機等接続 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-39
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-30
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-31
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-32
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-33
ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-34
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-35
撤去 |  | 1 | 式
計
3.構内情報通信網設備
情報用アウトレット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-36
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-37
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-38
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-39
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-40
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-41
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-42
撤去 |  | 1 | 式
計
4.電話設備
電話用アウトレット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-43
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-44
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-45
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-46
撤去 |  | 1 | 式
計
5.拡声設備
ワゴンアンプ |  | 1 | 台
天井埋込スピーカー |  | 1 | 個
天井埋込スピーカー | ATT付 | 14 | 個
木製壁掛スピーカー | ATT付 | 2 | 個
防滴天井露出形スピーカー | ATT付 | 2 | 個
ワイドホーンスピーカー |  | 1 | 個
アッテネーター |  | 1 | 個
壁取付用ワイヤレスアンテナ |  | 4 | 個
アンテナブースター |  | 2 | 個
ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | 個
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-47
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-48
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-49
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-50
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-51
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-52
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-53
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-54
撤去 |  | 1 | 式
計
6.テレビ共同受信設備
直列ユニット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-55
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-56
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-57
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-58
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-59
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-60
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-61
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-62
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-63
撤去 |  | 1 | 式
計
7.監視カメラ設備
ITV装置 | 録画装置 | 1 | 個
ITV装置 | POE-HUB(8ポート) | 1 | 個
監視カメラ | 屋内（ドーム型） | 2 | 個
監視カメラ | 屋外（ドーム型） | 1 | 個
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-64
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-65
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-66
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-67
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-68
撤去 |  | 1 | 式
計
8.入退室管理設備
電気錠制御機器 | 電気錠増設ユニットⅡ | 1 | 個
電気錠制御機器 | 電源ユニットⅡ | 1 | 個
電気錠制御機器 | バックアップバッテリー | 1 | 個
電気錠制御機器 | 取付ベース（MN2ユニット） | 1 | 個
電気錠制御機器 | 非接触カードリーダー | 2 | 個
電気錠制御機器 | ID端末露出用スペーサー | 2 | 個
電気錠制御機器 | カード | 10 | 枚
電気錠制御機器 | 入退室管理施工調整費 | 1 | 式
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-69
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-70
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-71
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-72
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-73
取外し再取付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-74
計
9.自動火災報知設備
差動式スポット型感知器 | 2種 露出形 | 120 | 個
定温式スポット型感知器 | 2種 露出防水形 | 20 | 個
光電式スポット型感知器 | 2種 露出形 | 15 | 個
発信器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-75
警報ベル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-76
表示灯 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-77
消火栓始動押釦 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-78
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-79
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-80
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-81
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-82
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-83
立会検査 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-84
撤去 |  | 1 | 式
計
10.自動閉鎖設備
自動閉鎖装置 | ラッチ式 | 2 | 個
光電式スポット型感知器 | 3種 | 6 | 個
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-85
撤去 |  | 1 | 式
計
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-86
産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-87
計
Ⅱ.変電室
1.受変電設備
変圧器 | 1φ3W100ｋVA | 0 | 台
高圧受電盤改修 | VCB及び継電器類更新(52F2) | 1 | 式
開閉器盤 | S-R7 | 1 | 面
端子台 | 3P600A | 1 | 個
木板 | 420×420 | 1 | 個
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-88
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-89
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-90
ケーブルラック |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-91
搬入搬出費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-92
取外し再取付 |  | 1 | 式
撤去 |  | 1 | 式
計
2.発生材処理費 | [5 empty] | 別紙明細-93
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-94
産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
計
Ⅲ.屋外
1.構内配電線路
メーターボックス | <B> | 1 | 面
積算電力量計 | 電子式、普通級、検定付 | 3 | 個
ハンドホール | H2-9（R8K-60） | 3 | 基
既設盤接続 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-95
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-96
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-97
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-98
地中線埋設標識 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-99
止水栓 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-100
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-101
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-102
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-103
アスファルト補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-104
撤去 |  | 1 | 式
計
2.構内通信線路
撤去 |  | 1 | 式
計
3.発生材処理費
産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-105
産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-106
計

## 別紙明細（電気設備）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ.寄宿舎改修
1.電灯設備
（1）電灯幹線
別紙明細-1 電線
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 23.7 | ｍ
| 電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 6.6 | ｍ
| 電線 | EM-IE22m㎡ 管路内引入 | 825.45 | ｍ
別紙明細-2 ケーブル
| ケーブル | EM-CET14m㎡ 管路内入線 | 10.35 | ｍ
| ケーブル | EM-CET14m㎡ ラック上 | 3.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38m㎡ 管路内入線 | 7.35 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38m㎡ ころがし | 18.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38m㎡ ラック上 | 54.3 | ｍ
| ケーブル | EM-CET60m㎡ 管路内入線 | 10.35 | ｍ
| ケーブル | EM-CET60m㎡ ラック上 | 73.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ 管路内入線 | 8.25 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ ラック上 | 97.1 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ 管路内入線 | 1.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ ラック上 | 45.8 | ｍ
別紙明細-3 電線管
| 電線管 | E51 露出配管 | 0.9 | ｍ
| 電線管 | E75 露出配管 | 1.35 | ｍ
| 電線管 | VE36 露出配管 | 8.15 | ｍ
別紙明細-4 金属ﾀﾞｸﾄ
| 金属ダクト(2.4ｍ) | 400W×200D（ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付） | 6 | 本
| 金属ダクト(2.4ｍ) | 600W×200D（ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付） | 3 | 本
別紙明細-5 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
| ケーブルラック | ZM-200A | 10.3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-300A | 237.9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-A用セパレータ | 237.9 | ｍ
別紙明細-6 ﾎﾞｯｸｽ類
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×200WP-V | 2 | 個
別紙明細-7 防火区画貫通処理等
| 防火区画貫通耐火処理 | 壁貫通処理工事(ﾗｯｸ用) 300W | 2 | 箇所
| 防火区画貫通耐火処理 | 短管貫通処理工事(丸形用)(壁･床共用) 100φ | 12 | 箇所
別紙明細-8 はつり工事
| 床貫通補修 | 100φ | 20 | 箇所
別紙明細-9 接地工事
| 接地工事 | 14φ-1500L | 3 | 箇所
| 接地埋設標 |  | 3 | 枚
（2）電灯分岐
別紙明細-10 配線器具
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×1 | 67 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×2 | 38 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×3 | 1 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×4 | 1 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×5 | 2 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1P15A×1+1Ｐ15AL×1 | 1 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1P15A×6+1Ｐ15AL×2 | 1 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | YK+1Ｐ15AL×1 | 1 | 個
| 埋込スイッチ (ＳＵＳプレート) | 1P15A×2+YK | 5 | 個
| リモコンセレクタスイッチ | 20回路 | 2 | 個
| 熱線式センサースイッチ | 親器 | 14 | 個
| 熱線式センサースイッチ | 子器 | 25 | 個
| 熱線式センサースイッチ | 親機 （換気扇連動型） | 4 | 個
| センサー切替スイッチ | 入-切-自動 | 15 | 個
| センサー切替スイッチ | 入-切-自動×2 | 3 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A×1 | 12 | 個
| 天付コンセント | 2P15ALK×1 | 5 | 個
| 壁カバープレート | 角型 | 10 | 個
| 天井カバープレート | 丸型 | 1 | 個
別紙明細-11 電線
| 電線 | EM-IE1.6mm 管路内引入 | 1379.85 | ｍ
| 電線 | EM-IE2.0mm 管路内引入 | 543.3 | ｍ
別紙明細-12 ケーブル
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C 管路内引入 | 21.8 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C ころがし | 189.58 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 14.9 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C 管路内引入 | 108.5 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C ころがし | 687.1 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 31.3 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管路内引入 | 0.3 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 326.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5-3C 管路内引入 | 9.95 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5-3C ころがし | 11.3 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9-1P 管路内引入 | 10.75 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE0.9-1P ころがし | 76.9 | ｍ
別紙明細-13 電線管
| 電線管 | G22 露出配管 | 9.95 | ｍ
| 電線管 | E25 露出配管 | 14.9 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 51.7 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | F2-24WP | 2 | 箇所
別紙明細-14 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 67.9 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 70 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 67 | 個
| 第一種金属線ぴ | Ｂ型 本体 | 9.8 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | Ｂ型 コーナーボックス | 14 | 個
| 第一種金属線ぴ | Ｂ型 エルボ | 8 | 個
| 第一種金属線ぴ | Ｂ型 スイッチボックス 1ヶ用 | 4 | 個
| 第一種金属線ぴ | Ｂ型 スイッチボックス 2ヶ用 | 2 | 個
| レースウェイ | 本体（40×30） | 14.4 | ｍ
| レースウェイ | ジャンクションボックス 1方出し | 5 | 個
別紙明細-15 ﾎﾞｯｸｽ類
| プルボックス | SS320W×130H×500WP-SUS | 17 | 個
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 34 | 個
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 大4角深型 | 67 | 個
| スイッチボックス | 1個用(カバー付) | 5 | 個
| 露出丸形ボックス | 1方出 25(22) | 1 | 個
| 露出丸形ボックス | 2方出 25(22) | 1 | 個
| 露出丸形ボックス | 3方出 25(22) | 1 | 個
別紙明細-16 取外し再取付
| 照明器具 (再取付) | 埋込形FL20W-5 下面ｱｸﾘﾙ | 2 | 台
| 照明器具 (再取付) | 露出形FL20W-2 逆富士 | 1 | 台
（3）コンセント分岐
別紙明細-17 配線器具
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A×1 | 10 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A×2 | 55 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×1 | 5 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×2 | 17 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×1 接地端子付 | 70 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×2 接地端子付 | 271 | 個
| 天井コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15A×1 (抜止め) 接地端子付 + 電話線チップ付 | 91 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P15/20AE×1 接地端子付 | 13 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P20AE×1 | 3 | 個
| 壁付コンセント (ＳＵＳプレート) | 2P30AE×1 | 6 | 個
| 防水コンセント | 2P15A・接地極付×2 接地端子付 | 3 | 個
| 壁カバープレート | 角型 | 124 | 個
| 天井カバープレート | 丸型 | 1 | 個
別紙明細-18 電線
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 14.3 | ｍ
別紙明細-19 ケーブル
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C 管路内引入 | 143.4 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C ころがし | 49.4 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-2C PF管内 | 9.1 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管路内引入 | 728.45 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 3130.9 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF管内 | 101.5 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.6-3C 管路内引入 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.6-3C ころがし | 95.2 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.6-3C PF管内 | 1.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5-3C 管路内引入 | 50.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5-3C ころがし | 28.5 | ｍ
別紙明細-20 電線管
| 電線管 | G22 露出配管 | 25.2 | ｍ
| 電線管 | E25 露出配管 | 21.65 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 102.9 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | F2-24WP | 4 | 箇所
別紙明細-21 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 764.3 | m
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 287 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 ジャンクションボックス | 3 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 344 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 2ヶ用 | 97 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 70.7 | m
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 169 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 エルボ | 166 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 ジャンクションボックス | 166 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 スイッチボックス 1ヶ用 | 1 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 スイッチボックス 2ヶ用 | 4 | 個
別紙明細-22 ﾎﾞｯｸｽ類
| プルボックス | SS200×200×100 | 1 | 個
| プルボックス | SS300×300×200WP-SUS | 1 | 個
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 60 | 個
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 大4角深型 | 145 | 個
| 露出スイッチBOX | E19 1方出 1ヶ用 | 2 | 個
| 丸型露出BOX | E19 1方出 | 8 | 個
別紙明細-23 はつり工事
| 壁貫通補修 | 25φ-150L | 90 | 箇所
| 壁貫通補修 | 50φ | 2 | 箇所
| 壁貫通補修 | 100φ | 1 | 箇所
2.動力設備
（1）動力幹線
別紙明細-24 電線
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 31.2 | ｍ
別紙明細-25 ケーブル
| ケーブル | EM-CE8m㎡-3C 管路内入線 | 5.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CE8m㎡-3C ころがし | 41.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CE8m㎡-3C ラック上 | 6.5 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22m㎡ 管路内入線 | 12.6 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22m㎡ ころがし | 48.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CET22m㎡ ラック上 | 12.1 | ｍ
別紙明細-26 電線管
| 電線管 | G28 露出配管 | 1.7 | ｍ
| 電線管 | G36 露出配管 | 3.6 | ｍ
| 電線管 | E31 露出配管 | 1.3 | ｍ
| 電線管 | E51 露出配管 | 4.2 | ｍ
別紙明細-27 ボックス類
| プルボックス | SS300×300×200 | 2 | 個
| プルボックス | SS300×300×200WP-SUS | 1 | 個
別紙明細-28 はつり工事
| 壁貫通補修 | 100φ | 3 | 箇所
| 床貫通補修 | 100φ | 1 | 箇所
（2）動力分岐
別紙明細-39 電動機等接続
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 1 | 台
別紙明細-30 配線器具
| 厨房ﾌｧﾝ発停用 ON/OFFｽｲｯﾁ | 操作用ﾊﾟｲﾛｯﾄ押釦(ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1 | 個
別紙明細-31 電線
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 65.45 | ｍ
別紙明細-32 ケーブル
| ケーブル | EM-CE5.5m㎡-3C 管路内入線 | 24.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CE14m㎡-3C 管路内入線 | 20.45 | ｍ
| ケーブル | EM-CE14m㎡-3C ころがし | 9.9 | ｍ
| ケーブル | EM-CE38m㎡-3C 管路内入線 | 10.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-2C 管路内入線 | 13 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-2C ころがし | 49.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-4C 管路内入線 | 1.9 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-4C ころがし | 5.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-6C 管路内入線 | 1.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE2m㎡-6C ころがし | 17.4 | ｍ
別紙明細-33 電線管
| 電線管 | G22 露出配管 | 26.6 | ｍ
| 電線管 | G28 露出配管 | 20.45 | ｍ
| 電線管 | G42 露出配管 | 10.4 | ｍ
| 電線管 | E25 露出配管 | 1.8 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | F2-24WP | 3 | 箇所
| 金属製可とう電線管 | F2-30WP | 3 | 箇所
| 金属製可とう電線管 | F2-38WP | 2 | 箇所
別紙明細-34 ﾎﾞｯｸｽ類
| プルボックス | SS300×300×200WP-SUS | 3 | 個
| 露出スイッチBOX | E19 1方出 1ヶ用 | 1 | 個
| 丸露出ボックス | 1方出 | 5 | 個
別紙明細-35 はつり工事
| 壁貫通補修 | 50φ | 1 | 箇所
| 壁貫通補修 | 100φ | 1 | 箇所
4.構内情報通信網設備
別紙明細-36 情報用アウトレット
| 情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | Cat6A 8極8芯 （新金属P付） | 138 | 個
別紙明細-37 ケーブル
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P （Cat6A） 管路内入線 | 279.1 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P （Cat6A） ころがし | 1686.3 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P （Cat6A） PF管内 | 11.2 | ｍ
別紙明細-38 電線管
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 11.2 | ｍ
別紙明細-39 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 178.6 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 123 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 ジャンクションボックス | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 エルボ | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 125 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 92.4 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 167 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 ジャンクションボックス | 160 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 エルボ | 160 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 スイッチボックス 1ヶ用 | 4 | 個
別紙明細-40 ボックス類
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 8 | 個
別紙明細-41 はつり工事
| 壁貫通補修 | 25φ-150L | 81 | 箇所
別紙明細-42 取外し再取付
| 情報機器収納盤 （再取付） | 24ﾎﾟｰﾄHUB | 3 | 面
| 情報機器収納盤 （再取付） | 48+16ﾎﾟｰﾄHUB | 3 | 面
| 無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ（再取付） |  | 12 | 個
5.電話設備
別紙明細-43 電話用アウトレット
| 電話用アウトレット | 角型ノズルプレート付 | 2 | 個
| 壁カバープレート | 角型 | 1 | 個
別紙明細-44 ケーブル
| ケーブル | EM-ICT0.4-2P 管路内入線 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-ICT0.4-2P ころがし | 5.9 | ｍ
別紙明細-45 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 2.1 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 1 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 1 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 0.9 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 1 | 個
別紙明細-46 取外し再取付
| PHSアンテナ （再取付） |  | 1 | 個
| 電話用アウトレット （再取付） | 角型ノズルプレート付 | 6 | 個
6.拡声設備
別紙明細-47 配線器具
| 壁カバープレート | 角型 | 8 | 個
別紙明細-48 ケーブル
| ケーブル | EM-AE1.2-3C 管路内入線 | 51.4 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-3C ころがし | 231.3 | ｍ
| ケーブル | EM-5C-FB 管路内入線 | 15.85 | ｍ
| ケーブル | EM-5C-FB ころがし | 79.4 | ｍ
別紙明細-49 電線管
| 電線管 | E19 露出配管 | 4.55 | ｍ
| 電線管 | E25 露出配管 | 5.65 | ｍ
別紙明細-50 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 2.5 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 3 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 1.8 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 2 | 個
別紙明細-51 ボックス類
| 丸露出ボックス | 1方出 | 4 | 個
| 丸露出ボックス | 2方出 | 1 | 個
別紙明細-52 防火区画貫通処理等
| 防火区画貫通処理 | 金属管 E19 | 3 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 金属管 E25 | 2 | 箇所
別紙明細-53 はつり工事
| 壁貫通補修 | 50φ | 3 | 箇所
| 床貫通補修 | 50φ | 2 | 箇所
別紙明細-54 取外し再取付
| 壁付スピーカー （再取付） | 両面 | 3 | 個
7.テレビ共同受信設備
別紙明細-55 直列ユニット
| 直列ユニット （取外し再取付） | 2端子形 | 2 | 個
別紙明細-56 配線器具
| カバープレート | 角型 | 4 | 個
別紙明細-57 ケーブル
| ケーブル | EM-S-5C-FB 管路内入線 | 31.35 | ｍ
| ケーブル | EM-S-5C-FB ころがし | 31.35 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB 管路内入線 | 9.25 | ｍ
| ケーブル | EM-S-7C-FB ころがし | 22.1 | ｍ
別紙明細-58 電線管
| 電線管 | E25 露出配管 | 7.75 | ｍ
別紙明細-59 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 4.2 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 2 | 個
別紙明細-60 ボックス類
| 丸露出ボックス | 1方出 | 2 | 個
| 丸露出ボックス | 2方出 | 1 | 個
別紙明細-61 防火区画貫通処理等
| 壁貫通補修 | 金属管 E25 | 5 | 箇所
別紙明細-62 はつり工事
| 壁貫通補修 | 50φ | 3 | 箇所
| 床貫通補修 | 50φ | 2 | 箇所
別紙明細-63 取外し再取付
| テレビ機器収納盤 （再取付） | TV-5相当 | 1 | 個
| 直列ユニット （再取付） | 2端子形 | 26 | 個
8.監視カメラ設備
別紙明細-64 ケーブル
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P（Cat5e） 管路内入線 | 54.65 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P（Cat5e） ころがし | 35.5 | ｍ
| ケーブル | EM-5C-FB ころがし | 85.8 | ｍ
別紙明細-65 電線管
| 電線管 | G22 露出配管 | 8.7 | ｍ
| 電線管 | E31 露出配管 | 3.45 | ｍ
別紙明細-66 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 1.8 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 2 | 個
別紙明細-67 ボックス類
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 大4角深型 | 3 | 個
| 丸露出ボックス | 1方出 | 1 | 個
別紙明細-68 取外し再取付
| ITV装置（再取付） | 録画監視装置・モニタ | 0 | 式
| 監視カメラ（再取付） | 屋内 | 0 | 個
9.入退室管理設備
別紙明細-69 電線
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 33.6 | ｍ
別紙明細-70 ケーブル
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P（Cat5e） 管路内入線 | 8.3 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P（Cat5e） ころがし | 23.4 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP0.5-4P（Cat5e） PF管内 | 2.2 | ｍ
| ケーブル | EM-FCPEE-0.9-3P 管路内入線 | 8.3 | ｍ
| ケーブル | EM-FCPEE-0.9-3P ころがし | 23.1 | ｍ
| ケーブル | EM-FCPEE-0.9-3P PF管内 | 3.4 | ｍ
別紙明細-71 電線管
| 電線管 | E25 露出配管 | 3.25 | ｍ
| 電線管 | E31 露出配管 | 3.25 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 5.6 | ｍ
別紙明細-72 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 2.8 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 2 | 個
| 第一種金属線ぴ | B型 本体 | 0.9 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | B型 コーナーボックス | 1 | 個
別紙明細-73 ボックス類
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 大4角深型 | 4 | 個
別紙明細-74 取外し再取付
| 女子寮防犯ブザー警報盤（再取付） | 2/10窓 | 0 | 面
10.自動火災報知設備
別紙明細-75 発信器
| 発信器 | 消火栓箱組込 | 6 | 個
別紙明細-76 警報ベル
| 警報ベル | 消火栓箱組込 | 6 | 個
細目計上額
別紙明細-77 表示灯
| 表示灯 | 消火栓箱組込 | 6 | 個
別紙明細-78 消火栓始動押釦
| 消火栓始動押釦 |  | 6 | 個
別紙明細-79 ケーブル
| ケーブル | EM-AE1.2-2C 管路内入線 | 31.9 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-2C ころがし | 10.1 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-4C 管路内入線 | 167.15 | ｍ
| ケーブル | EM-AE1.2-4C ころがし | 300.6 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-2C 管路内入線 | 6.8 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-2C ころがし | 42 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-5P 管路内入線 | 14.85 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-10P 管路内入線 | 49.05 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-15P 管路内入線 | 2.85 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-20P 管路内入線 | 2.85 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-25P 管路内入線 | 20.5 | ｍ
別紙明細-80 電線管
| 電線管 | G16 露出配管 | 9.9 | ｍ
| 電線管 | E19 露出配管 | 5.2 | ｍ
| 電線管 | E25 露出配管 | 1.6 | ｍ
| 電線管 | E31 露出配管 | 5.7 | ｍ
| 電線管 | E39 露出配管 | 2.85 | ｍ
別紙明細-81 金属線ぴ
| 第一種金属線ぴ | A型 本体 | 5 | ｍ
| 第一種金属線ぴ | A型 コーナーボックス | 8 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 ジャンクションボックス | 4 | 個
| 第一種金属線ぴ | A型 エルボ | 8 | 個
別紙明細-82 ボックス類
| プルボックス | SS200×200×100 | 3 | 個
| プルボックス | SS300×300×200 | 1 | 個
| 丸型露出BOX | E19 1方出 | 2 | 個
| 丸型露出BOX | E19 2方出 | 4 | 個
別紙明細-83 はつり工事
| 壁貫通補修 | 25φ | 2 | 箇所
別紙明細-84 立会検査
| 立会検査 | P型１級 | 1 | 式
11.自動閉鎖設備
別紙明細-85 ケーブル
| ケーブル | EM-AE0.9-4C 管路内入線 | 22.55 | ｍ
| ケーブル | EM-HP1.2-3C 管路内入線 | 22.55 | ｍ
12.発生材処理費
別紙明細-86 産業廃棄物処理費
| 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 5.1613 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | アスファルト | 0 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0.05651 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | ガラス | 0.1879 | ｔ
別紙明細-87 産業廃棄物運搬費
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類・アスファルト・廃プラ | 1 | 台
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス | 1 | 台
Ⅱ.変電室
1.受変電設備
別紙明細-88 電線
| 電線 | EM-IE22m㎡ 管路内引入 | 9.9 | ｍ
別紙明細-89 ケーブル
| ケーブル | EM-CET150m㎡ 管路内引入 | 2.1 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ ころがし | 2.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ ラック | 6.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ 管路内引入 | 4.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ ころがし | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ ラック | 12.4 | ｍ
別紙明細-90 電線管
| 電線管 | G82 露出配管 | 2.1 | ｍ
| 電線管 | G92 露出配管 | 4.4 | ｍ
別紙明細-91 ケーブルラック
| ケーブルラック | ZM-400A | 5.8 | ｍ
別紙明細-92 取外し再取付
| ケーブル（再取付） | CVT150ｍ㎡ ラック上 | 4.6 | ｍ
2.発生材処理費
別紙明細-93 産業廃棄物処理費
| 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 0.3379 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | アスファルト | 0 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | ガラス | 0 | ｔ
別紙明細-94 産業廃棄物運搬費
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類・アスファルト・廃プラ | 1 | 台
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス | 1 | 台
Ⅲ.屋外
1.構内配電線路
別紙明細-95 既設盤接続
| 既設盤接続 | MCCB3P225A以下 | 8 | 箇所
| 既設盤接続 | MCCB3P400A以下 | 1 | 箇所
別紙明細-96 電線
| 電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 5.3 | ｍ
| 電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 48.9 | ｍ
| 電線 | EM-IE22m㎡ 管路内引入 | 3.6 | ｍ
| 導入線 | 1.2ｍｍ 管路内引入 | 1.8 | ｍ
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 384.4 | ｍ
別紙明細-97 ケーブル
| ケーブル | EM-CET60m㎡ 管路内入線 | 35.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CET60m㎡ ピット | 10.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CET60m㎡ FEP管内 | 41 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ 管路内入線 | 72.4 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ ピット | 96.55 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ ラック上 | 12.7 | ｍ
| ケーブル | EM-CET100m㎡ FEP管内 | 56 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ 管路内入線 | 73.45 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ ピット | 82.15 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ ラック上 | 36.1 | ｍ
| ケーブル | EM-CET150m㎡ FEP管内 | 54.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CET200m㎡ 管路内入線 | 6.1 | ｍ
| ケーブル | EM-CET200m㎡ ピット | 47.8 | ｍ
| ケーブル | EM-CET200m㎡ ラック上 | 14.9 | ｍ
| ケーブル | EM-CET200m㎡ FEP管内 | 41 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ 管路内入線 | 25.2 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ ピット | 99.5 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ ラック上 | 13 | ｍ
| ケーブル | EM-CET250m㎡ FEP管内 | 112 | ｍ
| ケーブル | EM-FP-CT22m㎡ 管路内入線 | 59.9 | ｍ
| ケーブル | EM-FP-CT22m㎡ ピット | 71.8 | ｍ
別紙明細-98 電線管
| 電線管 | FEP65 地中埋設 | 97 | ｍ
| 電線管 | FEP80 地中埋設 | 54.8 | ｍ
| 電線管 | FEP100 地中埋設 | 153 | ｍ
| 電線管 | G70LT 露出配管 | 11.5 | ｍ
| 電線管 | G82LT 露出配管 | 8.8 | ｍ
| 電線管 | G92LT 露出配管 | 16.6 | ｍ
| FEP異種管接続材 | FEP65 | 3 | 個
| FEP異種管接続材 | FEP80 | 3 | 個
| FEP異種管接続材 | FEP100 | 6 | 個
別紙明細-99 地中線埋設標識
| 埋設標識シート | ダブル | 56 | ｍ
| 地中線埋設標 | 鉄製 | 4 | 個
別紙明細-100 止水栓
| 止水栓 | FEP80 | 16 | 個
別紙明細-101 ボックス類
| プルボックス | SS600×600×400 | 2 | 個
| プルボックス | SS400×400×300WP-SUS | 2 | 個
| プルボックス | SS600×600×400WP-SUS | 1 | 個
| プルボックス | SS800×800×600WP-SUS | 1 | 個
別紙明細-102 はつり工事
| 壁貫通補修 | 75φ | 3 | 箇所
| 壁貫通補修 | 100φ | 5 | 箇所
| 壁貫通補修 | 125φ | 3 | 箇所
| 床貫通補修 | 100φ | 7 | 箇所
別紙明細-103 土工事
| 根切り |  | 47.187 | ｍ３
| 埋戻し |  | 43.221 | ｍ３
| 山砂など |  | 0.461 | ｍ３
| 発生土 |  | 3.966 | ｍ３
別紙明細-104 アスファルト補修
| 切断 |  | 97.26 | ｍ
| 取壊し |  | 51.854 | ｍ2
| 本復旧 |  | 51.854 | ｍ2
2.発生材処理費
別紙明細-105 産業廃棄物処理費
| 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 3.4176 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | アスファルト | 0.076744 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | 廃プラ | 0 | ｔ
| 産業廃棄物処理費 | ガラス | 0 | ｔ
別紙明細-106 産業廃棄物運搬費
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類・アスファルト・廃プラ | 1 | 台
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス | 1 | 台
細目計上額
別紙明細-106 産業廃棄物運搬費
| 産業廃棄物運搬費 | 金属類・アスファルト・廃プラ | 1 | 台
| 産業廃棄物運搬費 | ガラス(太陽光モジュール） | 1 | 台